ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров

О-03512522-1.2.2.2.1-2025

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	9

3.Анализ рынка сбыта	10

4. Количественные показатели

5. Реализация проекта	18

6.Доходная часть проекта	36

7.Источники финансирования проекта	36

8.Выводы	38

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа РЗА в сетях 6, 10кВ.

Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Наиболее опасными являются короткие замыкания (КЗ), перегрузки и повреждения изоляции.
Возникают короткие замыкания при пробоях или перекрытиях изоляции, обрывах проводов, при ошибочных действиях персонала и по другим причинам.

В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью специальных автоматических устройств, действующих на отключение выключателей, и получивших название релейная защита.

Второе назначение релейной защиты — это выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу.

Эксплуатируемые схемы РЗА электросетей 6, 10кВ, построенные на морально и физически устаревших электромеханических реле, которые были разработаны и выпущены в 60-70 годах прошлого века, сняты с производства.

В настоящие время все более широкое распространение получают микропроцессорные защиты (МПЗ) электрического оборудования, которые приходят на смену электромеханическим и микроэлектронным реле. МПЗ не меняют принципов релейной защиты и противоаварийной автоматики, но они расширяют функциональные возможности, сокращают количество реле, упрощают обслуживание и конечном счете снижают ее стоимость.

Замена отдельных реле в действующих схемах РЗА на новые типы из-за несогласованности, вызванной конструктивными особенностями реле разных заводов изготовителей затруднена, ведёт к изменению принципиальных схем, монтажа, аппаратной части и, как правило, в целом снижает надёжность работы устройств РЗА.

Микропроцессорные устройства релейной защиты являются весьма сложными устройствами со специфическим принципом действия.

Полная замена элементов схем действующих РЗА на новые устройства, выполненные на традиционной базе (электромагнитные реле) так же нерациональна и уже не способна обеспечить решение ряда актуальных эксплуатационных и технических проблем:

-определённые функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить просто невозможно;

-не обеспечивается стыковка с современными цифровыми АСУ, затрудняется возможность построения систем диспетчерского управления присоединениями;

-отсутствует диагностика и запись аварийных процессов;

-усложнение схем ЭмРЗА приведёт к увеличению эксплуатационных затрат (количество и квалификация персонала).

Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации энергообъектов как в энергетике, так и во всех других отраслях промышленности. Микропроцессорные устройства РЗА (далее МП РЗА) начали применять в мировой практике около 30-и лет тому назад, постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств РЗА. Сейчас происходит настоящая техническая революция, связанная с переходом на устройства РЗА нового поколения – микроэлектронной и микропроцессорной техники российского производства:"Сириус",УЗА-10, ТЭМП). НПП "Механотроника" (г. С.-Петербург) специализируется на разработке и выпуске МП устройств защиты сетей 6-35 кВ. Им выпускаются устройства типа БМРЗ для защиты фидеров, двигателей, секционных выключателей и т.д. Аналогично ориентированы НПП Тосан" (г. Москва) и НПП "Радиус" (г. Зеленоград).  МП РЗА типа «Сириус» производства ЗАО «Радиус-Автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» терминалы серии БЭМП РУ. Более чем семь лет назад ООО "АББ Автоматизация" разработало для российских энергетических объектов устройство релейной защиты - комплексное микропроцессорное устройство РЗА SPAC 800. Отработанное техническое решение, широкие возможности, прекрасные характеристики и огромный положительный опыт эксплуатации позволяют до сих пор использовать его в качестве эталона для сравнения с вновь внедряемыми устройствами. Безусловно доказаны следующие преимущества МП РЗА перед электромеханическими и перед электронными устройствами РЗА, построенными на аналоговых принципах:

- сокращение эксплуатационных расходов за счет самодиагностики, автоматической регистрации режимов и событий;

- - ускорение отключения короткого замыкания за счет уменьшения ступеней селективности, что снижает размеры повреждений электрооборудования и стоимость восстановительных работ;

- - реализация полноценной современной АСУ ТП на базе устройств РЗА с выполнением различных функций;

- - улучшение контроля за состоянием оборудования и работой устройств РЗА;

- - унификация технических решений, применение стандартных модулей,

- - уменьшение потребностей в запчастях, полная заводская готовность;

- - возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного оборудования;

- - уменьшение времени на выяснение причин аварий за счет регистрации и записи аварийных процессов;

- - возможность реализации новых функций;

- - упрощение расчета уставок устройств РЗА и увеличение их точности.

Применение микропроцессорных устройств РЗА дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, недопущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электростанций, подстанций позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия.

На российском рынке МПУ РЗА присоединений 6-35 кВ представлена продукция более двадцати отечественных и иностранных производителей. Причем зарубежные устройства, кроме  белорусских, не ориентированы, как правило, на российские технические требования.

Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей МПУ РЗА.

Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что МПУ РЗА отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения релейной защиты.

Программой внедрения МПУ РЗА предусматривается комплексная автоматизация устройств РЗА на распределительных пунктах   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле.

Наряду с реконструкцией оборудования в   ТП и РП в сетях 6/10 кв, АО «Орелоблэнерго», проводилась реконструкция оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6/10   кВ.  На ВЛ были установлены пункты коммерческого учета (ПКУ), для обеспечения учета   электроэнергии и реклоузеры, для   обеспечения   защиты линий электропередачи от повреждений, и для    обеспечения возможности   дистанционного   управления (включения и отключения), что особенно важно в с связи большой протяженностью   и   удаленностью   ВЛ 6/10 кВ.  Для обустройства   ВЛ 6/10 кВ   реклоузерами было  использовано  оборудование   отечественных    производителей  г. Тулы  «Реклоузер -ISMIS”,  г. Брянска   «ПСС-10,  ПУС/ТЕR”,   г.  Воронежа «ПКУ/АЗО -10-50», г. Липецка «ПВА/ТЕL”.  В качестве реле   защиты   в  реклоузерах   использовались    микропроцессорные  реле    типа      «МРМ/ТЕL-03Е» ,    Орион-РТЗ,    ZХ-122,  УЗА-10 М, обеспечивающие  функции  защиты  от  замыканий,   дистанционного  управления   реклоузером,   дистанционного   контроля  состояния  оборудования  реклоузера,   сигнализации   и  автоматики.

В 2025 году  в  межрайонных  филиалах   планируется  установить   6  шт.   реклоузера, проект  включил   следующие    объекты:

| № п/ | Наименование объекта реконструкции | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Мценский филиал |  |
| 1 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №47 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 2 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 3 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 4 | Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 5 | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 6 | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | 1 |
|  | Итого | 6 |

2. Срок реализации проекта

Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров» -январь 2025г.     Срок    окончания -  декабрь 2025 г.

3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров», устройств коммерческого учета электроэнергии (ПКУ), устройств защиты и телеуправления линиями 6\10 кв, межрайонных филиалов (реклоузеров), имеющих большую протяженность   и удаленность, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

4. Количественные показатели инвестиционного проекта 2025г.

| № |  | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации, лет | Тип реле до реконст- рукции | Тип выключателя до реконст- рукции | Тип реле после реконструкции | Тип выключателя после реконст- рукции | Тип реклоузера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №47 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС -10 |  |  |
|  |  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС -10 |  |  |
|  |  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС -10 |  |  |
|  |  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС -10 |  |  |
|  |  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС-10 |  |  |
|  |  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | 2025 г. | 12 | нет | нет | Орион РТЗ | ВВ/ТЕL-10 | ПСС-10 |  |  |

# 5. Реализация проекта 2025г

5.1. Затратная часть проекта Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | СМР | Оборудование и материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мценский МФ |  |  |  |  |
| 1 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №47 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | 1,531 | 0,440 | 1,091 |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 2 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | 1,475 | 0,440 | 1,035 |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 3 | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | 1,475 | 0,440 | 1,035 |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 4 | Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | 1,531 | 0,440 | 1,091 |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | 1,475 | 0,440 | 1,035 |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 6 | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | 1,475 | 0,440 | 1,035 |  |
|  | Итого за 2025г. | 8,961 | 2,638 | 6,322 |  |

5.2.  График реализации инвестиционного проекта 2025г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пусконаладочные работы | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |

5.3.  Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №47 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.  Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 6 | 1500,0 | 3052970 | www.rts-tender.ru | Апрель 2024 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | разрядники | АО «Орелоблэнерго» | 1246,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 1031,6 | 3185449 | Ртс-тендер | Август 2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 23.09.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6987,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5674,5 | ЗП 403044 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6995,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 6575,4 | ЗП 403024 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 9987,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 8287,0 | 32413986262 | ТЭК-ТОРГ | 09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 07.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 7777,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 6177,2 | 32514608080 | www.rts-tender.ru | 03.2025 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 07.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1771 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1406,8 | 32414373138 | РАД | Декабрь 2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 24.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1429,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 1117,1 | 32414300977 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 551,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 430,3 | 3340354 | РТС ТЕндер | 01.2025 | 23.01.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 25.02.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 3978,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3305,9 | 32514738110 | РАД | 04.2025 | 11.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 5896,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4999,4 | 32514471395 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1319,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1081,6 | 32414300974 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1947,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1694,6 | 32514471392 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | оборудование | реклоузер | АО «Орелоблэнерго» | 1533,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1270,0 | 32514404985 | www.rts-tender.ru | 01.2025 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | 03.02.2025 | До полного исполнения обязательств |

# 6.Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2025 г.: 225,00 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 129,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 59,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| относительная экономия ФЗП | 35,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. Источники финансирования проекта

# тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 8 960,614 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 9. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).