ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП»

Е-03512522-1.1.3-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП принято решение о техническом перевооружении ТП, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

-установка высоковольтных камер типа КСО;

- замена высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки;

- замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70;

Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии.

Во многих ТП г.Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудовании РУ-6-10кВ  ТП 1953-85 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70.

Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 111 г. Орёл | КСО-393 8шт. |
| 2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 426 г. Орёл | КСО-393 6шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 425 г. Орёл | КСО-393 6шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск | КСО-393 - 6шт. |
| 5 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч1; 2; 3; 4; 5. г. Мценск | ЩО-70 - 5шт. |
|  | Болховский участок |  |
| 6 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 г. Болхов | ЩО-70 2шт. |
|  | Ливенский МФ |  |
| 7 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 030 г. Ливны | КСО-393 4шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 002 г. Ливны | ЩО-70 4шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 002 г. Ливны | КСО-393 5шт |
| 10 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны | ЩО-70 1шт. |
| 11 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны | ЩО-70 1шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 п. Верховье | КСО-393 3шт. |
|  | Змиевский МФ |  |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Змиевка | КСО-393 1шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Малоархангельск | КСО-393 2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п. Покровское | КСО-393 1шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино | КСО-393-04 1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 г. Новосиль | ЩО-70 3шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 18 | Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы | КСО-393 с ТН 1 шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 015 пгт. Кромы | ЩО-70 1шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - март 2019 г., срок окончания  - декабрь 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 111 г. Орёл | 1976 | 2019 | 43 | 20 | КСО-207 8 шт. | КСО-393 8шт. |
| 2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 426 г. Орёл | 1982 | 2019 | 37 | 20 | КСО-207 6 шт. | КСО-393 6шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 425 г. Орёл | 1986 | 2019 | 33 | 20 | КСО-207 6 шт. | КСО-393 6шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск | 1995 | 2019 | 24 | 20 | КСО-386 6шт. | КСО-393 - 6шт. |
| 5 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч1; 2; 3; 4; 5. г. Мценск | 1993 | 2019 | 26 | 20 | ЩО 5 шт. | ЩО-70 - 5шт. |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 г. Болхов | 1970 | 2019 | 49 | 20 | ЩО-59 2шт | ЩО-70 2шт. |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 030 г. Ливны | 1966 | 2019 | 53 | 20 | КСО-366 3шт | КСО-393 4шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 002 г. Ливны | 1959 | 2019 | 60 | 20 | ЩО-59 3шт | ЩО-70 4шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 002 г. Ливны | 1959 | 2019 | 60 | 20 | КСО-366 3шт | КСО-393 5шт |
| 10 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны | - | 2019 | - | 20 | -- | ЩО-70 1шт. |
| 11 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны | - | 2019 | - | 20 | -- | ЩО-70 1шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 п. Верховье | 1982 | 2019 | 37 | 20 | КСО-366 3шт | КСО-393 3шт. |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Змиевка | 1982 | 2019 | 37 | 20 | Разъединитель 1шт. | КСО-393 1шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Малоархангельск | 1968 | 2019 | 51 | 20 | Разъединитель 2шт. | КСО-393 2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п. Покровское | 1970 | 2019 | 49 | 20 | Разъединитель 1шт. | КСО-393 1шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино | 1970 | 2019 | 49 | 20 | КСО-394 1шт. | КСО-393-04 1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 г. Новосиль | 1982 | 2019 | 37 | 20 | ЩО-70 3шт. | ЩО-70 3шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы | -- | 2019 | -- | 20 | -- | КСО-393 с ТН 1 шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 015 пгт. Кромы | 1985 | 2019 | 34 | 20 | ЩО-70 1шт | ЩО-70 1шт. |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 111 г. Орёл | 1,008 | 0,225 | 0,784 |
| 2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 426 г. Орёл | 0,756 | 0,169 | 0,588 |
| 3 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 425 г. Орёл | 0,756 | 0,169 | 0,588 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск | 0,756 | 0,169 | 0,588 |
| 5 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч1; 2; 3; 4; 5. г. Мценск | 0,291 | 0,083 | 0,209 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 6 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 г. Болхов | 0,116 | 0,033 | 0,083 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 7 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 030 г. Ливны | 0,504 | 0,112 | 0,392 |
| 8 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 002 г. Ливны | 0,233 | 0,066 | 0,167 |
| 9 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 002 г. Ливны | 0,630 | 0,141 | 0,490 |
| 10 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны | 0,058 | 0,017 | 0,042 |
| 11 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны | 0,058 | 0,017 | 0,042 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 п. Верховье | 0,378 | 0,084 | 0,294 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Змиевка | 0,126 | 0,028 | 0,098 |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Малоархангельск | 0,252 | 0,056 | 0,196 |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п. Покровское | 0,126 | 0,028 | 0,098 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино | 0,126 | 0,028 | 0,098 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 г. Новосиль | 0,175 | 0,050 | 0,125 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 18 | Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы | 0,126 | 0,028 | 0,098 |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 015 пгт. Кромы | 0,058 | 0,017 | 0,042 |
|  | ВСЕГО: | 6,537 | 1,517 | 5,019 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь | январь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | март | декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | март | декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

| Вероятностный эффект от реализации проекта 597,608 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 206,180 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 388,253 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,175 |

# 9. Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 6 536,821 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. | 2 132,9 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 10,6 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 6,1 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,3 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 6,1 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)