## 2015-2019
П Р О Г Р А М М А энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Орёлоблэнерго" на 2015-2019гг
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в электрических сетях ОАО «Орелоблэнерго»
№ мероприятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.) | Объемы мероприятий на |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.) | Объемы мероприятий |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.) | Источник финансирования
|  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I Организационные мероприятия
1 | 11.12 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии, рейдов | 200 | - | 0 | 160 | 283.2 | 190 |  | 0 | 152 | 287.3 | 180 |  | 0 | 128 | 290.9 | 180 |  | 0 | 128 | 275.2 | 140 |  | 0 | 112 | 256.5 | Собст. средства
2 | 20 | Организация равномерного снятия показаний эл.счетч. в строго уст. сроки по гр.потр., мероприятий | 24 | - | 0 | 4.7 | 8.3 | 24 |  | 0 | 4.7 | 44 | 24 |  | 0 | 47 | 44 | 24 |  | 0 | 4.7 | 44 | 24 |  | 0 | 47 | 4.4 | Собст. средства
II Технические мероприятия
1 | 240 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды по результатам энергетических обследований(в т.ч. Подстанций) | 5 шт. | - | 0 | 0.013 | 0.047 | 6 шт |  | 0 | 0.016 | 0.058 | 4 шт |  | 0 | 0.01 | 0.038 | 5 шт |  | 0 | 0.013 | 0.054 | 5 шт |  | 0 | 0.013 | 0.057 | Собст. средства
2 | 430 | Замена проводов на перегруженных линиях 6-10/0,4 кВ | - | 5,5 км | 1390.5 | 22.74 | 40.2 |  | 6,2 км | 1673 | 25.63 | 48.4 |  | 4,3 км | 1238 | 17.79 | 35.9 |  | 4,1 км | 1260 | 16.95 | 36.46 |  | 3,9 км | 1278 | 16.12 | 36.92 | Собст. средства
III Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации
1 | 110 | Поддержание оптимальных точек деления сети 6-10 кВ | 40 шт. | - | 0 | 3.9 | 6.9 | 42 шт. |  | 0 | 4.1 | 7.7 | 38 |  | 0 | 3.7 | 7.5 | 38 шт |  |  | 3.7 | 7.96 | 40 |  | 0 | 3.9 | 8.93 | Собст. средства
2 | 188 | Отключение вторых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 1,4 тыс. час. | 3,7 МВА | 42.17 | 5.5 | 9.7 | 1,5 тыс час | 4 МВА | 43.7 | 5.9 | 11.5 | 1,4 тыс час | 3,7 МВА | 42.2 | 5.5 | 11.1 | 1,5 тыс. час. | 4 МВА | 43.7 | 5.9 | 12.7 | 1,4 тыс. час. | 3,7 МВА | 42.2 | 5.5 | 12.6 | Собст. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3 | 193 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной загрузкой | 2,8 тыс. час. | 1,5 МВА | 12.19 | 5.72 | 10.1 | 2,8 тыс час | 1,5 МВА | 12.2 | 5.72 | 9.9 | 2,4 тысчас | 1,4 МВА | 10.5 | 4.9 | 9.9 | 3,0 тыс. час. | 2,0 МВА | 13.1 | 7.63 | 16.4 | 2,42 тыс. час. | 1,41 МВА | 10.6 | 6.85 | 15.7 | Собст. средства
4 | 200 | Выравнивание нагрузок по фазам в сетях 0,4кВ | 118 шт. | - |  | 22.43 | 39.7 | 113 шт. | - | 0 | 21.4 | 40.4 | 120 шт. | - | 0 | 22.7 | 45.9 | 123шт. | - | 0 | 23.38 | 50.3 | 122 шт. |  | 0 | 23.1 | 52.9 | Собст. средства
IV Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования
1 | 1800 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. (Замена провода А35 и А50 на СИП-2А) |  | 38,791 км | 31092 | 9.2 | 16.2 |  | 39,853 км | 42246 | 8.7 | 16.3 |  | 45,05 км | 50777 | 10.5 | 21.2 |  | 45,36 км | 54666 | 10.8 | 23.1 |  | 46,67 км | 60264 | 10.8 | 24.7 | Инвестиции, привлеченные средства
2 | 500 | Замена ответвлений к вводам на СИП | 2730 шт. | - | 4641 | 4.16 | 7.4 | 2660шт. |  | 4522 | 3.99 | 7.56 | 3196 шт. |  | 5433 | 4.8 | 9.6 | 3268 шт. |  | 5555.6 | 4.9 | 10.5 | 3268шт. |  | 5555.6 | 4.9 | 11.2 | Инвестиции, привлеченные средства
3 |  | Замена изношенных силовых трансформаторов на новые | 18 шт | 5,86МВА | 4229 | 126.55 | 224 | 25 шт. | 7,45 МВА | 5726 | 133.2 | 251 | 28 шт. | 9,243 МВА | 6907 | 166.5 | 336.3 | 35 шт. | 10,46 МВА | 8412 | 199.8 | 429.6 | 35 шт. | 10,63 МВА | 8625 | 199.8 | 457.5 | Инвестиции, привлеченные средства
4 | 730 | Замена незагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | 10 шт. | 4 МВА | 41 | 5.07 | 9 | 9 шт. | 1,3 МВА | 39 | 4.5 | 8.5 | 8 шт. | 1,2 МВА | 37 | 4 | 8.1 | 7 шт. | 1,0 МВА | 35 | 3.5 | 41766 | 5 шт. | 0,7 МВА | 27 | 2.5 | 5.7 | Собст. средства
5 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 6 шт. | 2,4 МВА | 24.6 | 2.23 | 3.9 | 5 шт. | 2,0 МВА | 20.5 | 1.86 | 35 | 4 шт. | 1,6 МВА | 16.4 | 1.48 | 3 | 4 шт. | 1,6 МВА | 16.4 | 1.48 | 3.2 | 3 шт. | 1,2МВА | 12.3 | 1.1 | 2.5 | Собст. средства
6 | 1440 | Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение (с 6 кВ на 10 кВ) | - | 33,662 км | 8812 | 8.03 | 14.2 | - | 10,882 км | 26424 | 8.3 | 15.6 | - | 5,9 км | 18670 | 8.3 | 16.7 | - | 7,903 км | 21838 | 8.3 | 17.8 | - | 8,519 км | 24793 | 8.3 | 19 | Собст. средства
7 | 1600 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ | 4 шт. | - | 96 | 21.25 | 37.6 | 4 шт. |  | 102 | 22.3 | 42.1 | 4 шт. |  | 109 | 22.3 | 45 | 4 шт. |  | 117 | 22.3 | 47.9 | 4 шт. |  | 124 | 22.3 | 51 | Собст. средства
V Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 30 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ (питающие центры) | 9 сис-тем | - | 3210 | 74.52 | 131.9 | 10 систем |  | 4800 | 82.8 | 156.4 | 10 систем |  | 5300 | 82.8 | 167.3 | 10 систем | 10 | 5600 | 82.8 | 178 | 10 систем |  | 5900 | 82.8 | 189.6 | Инвестиции, привлеченные средства
2 | 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ (ТП и объекты энергоснабжения, в т.ч. многоквартирные жилые дома) | 30 компл | - | 4890 | 248.4 | 439.7 | 40 компл. |  | 8470 | 331.2 | 626 | 40 компл. |  | 9300 | 331.2 | 669 | компл. |  | 9900 | 331.2 | 712 | компл. |  | 10500 | 331.2 | 758.4 | Собст. средства, инвестиции, привлеченные средства
Итого: | [5 empty] | 724.413 | 1282 |  |  |  | 816.316 | 1607.718 |  |  |  | 861.48 | 1721.438 |  |  |  | 855.353 | 43631.174 |  |  |  | 878.183 | 1907.607

## Лист1
П Р О Г Р А М М А энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Орелоблэнерго" на 2019г
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в электрических сетях АО «Орелоблэнерго»
№ мероприятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий на |  | Объём финансирования, тыс. руб. | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономия от выполнения мероприятий, (тыс.руб.)
2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I Организационные мероприятия
1 | 11.12 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии, рейдов | 180 |  | 0 | 128 | 352.384
2 | 20 | Организация равномерного снятия показаний эл.счетч. в строго уст. сроки по гр.потр., мероприятий | 24 |  | 0 | 4.7 | 12.9391
II Технические мероприятия
1 | 240 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды по результатам энергетических обследований(в т.ч. Подстанций) | 5 шт |  | 0 | 0.01 | 0.02753
|  | - внедрение светодиодных источников света | 290 шт. |  | 60.9 | 17.1912 | 47.3274
2 | 430 | Замена проводов на перегруженных линиях 6-10/0,4 кВ |  | 9,9 км | 13810.8298 | 40.9266 | 112.6709
III Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации
1 | 110 | Поддержание оптимальных точек деления сети 6-10 кВ | 40 шт. |  | 0 | 3.6075 | 9.9314
2 | 188 | Отключение вторых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 1,4 тыс час | 3,7 МВА | 45.6431 | 5.4575 | 15.0245
3 | 193 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной загрузкой | 2,4 тыс час | 1,4 МВА | 11.3567 | 4.9 | 13.4897
4 | 200 | Выравнивание нагрузок по фазам в сетях 0,4кВ | 91шт. | - | 0 | 17.29 | 47.5994
IV Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования
1 | 1800 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. (Замена провода А35 и А50 на СИП-2А) |  | 39,884 км | 43372.396 | 9.971 | 27.4502
2 | 500 | Замена ответвлений к вводам на СИП | 3022 шт. |  | 5137.4 | 4.533 | 12.4793
3 |  | Замена изношенных силовых трансформаторов на новые | 33 шт. | 10,603 МВА | 7184.8076 | 183.15 | 504.212
4 | 730 | Замена незагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | 5 шт. | 0,7 МВА | 50.5103 | 2.5 | 6.8825
5 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 3 шт. | 1,2 МВА | 12.8289 | 1.11 | 3.0558
6 | 1440 | Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение (с 6 кВ на 10 кВ) | - | 5,67км | 14344.8634 | 42.7858 | 117.7894
7 | 1600 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ | 3шт |  | 87.75 | 16.701 | 45.9779
V Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии
1 | 30 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ (питающие центры) | 14 систем |  | 4031.505 | 75.0582 | 206.6352
2 | 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ (ТП и объекты энергоснабжения, в т.ч. многоквартирные жилые дома) | 39компл |  | 12076.02 | 209.0907 | 575.6267
Итого: |  |  |  |  | 100226.8108 | 766.9825 | 2111.5029
Note on C15: PTO11: кл-0,4+сип3
Note on C23: PTO-Kurlinova: км/0,0132
Note on C24: PTO11: +тр-ры от "взамен ликвидируемых" (деньги по тр-рам)
Note on C27: PTO11: кл-6/10
Note on D18: PTO11: на 1 тыс.час - 2,7 МВА
Note on D28: PTO11: на 1 шт. 13,4тыс.руб
Note on F18: PTO11: индексация зарплаты
Note on F19: PTO11: индексация зарплаты
Note on F26: PTO11: на 1 тр-р 4,1тыс руб
Note on G15: PTO11: год.снижение на 1 км -4,13 тыс.кВт
Note on G18: PTO11: на 1 МВА -1,475 кВт
Note on G25: PTO11: на 1 тр-р 0,5тыс.кв
Note on G26: PTO11: на 1тр-р 0,37тыс кВт
Note on H6: PTO-Kurlinova: Из протокола УТ на НВВ на покупку потерь среднее 2,753 руб/кВт