## Лист2
Приложение 2
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2020 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 6/10 кВ.
Затратная часть проекта
Исходные данные для расчёта
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т. руб | Сумма, т. руб.
1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 5 | 186.329 | 931.645
2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 5 | 159.055 | 795.275
| Оборудование АСКУЭ | шт. | 3 | 145.502 | 436.506
| Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 3 | 113.985 | 341.955
| ИТОГО |  |  |  | 2505.381
| Итого на один объект |  |  |  | 501.0762
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 35 концентратором APLM составит:
|  | кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
|  | шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
|  | 8 | 0.6 | 5 | 365 | 8.76
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксп
|  | 1368.151 | 0.005 | 16 | 0.42755
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят:
|  | сбор инф | Ремонт обор | ВСЕГО
|  | 8.76 | 0.42755 | 9.1875
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 2505.381 | 9.1875 | 20 | 125.7284
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 2505.381 | 9.1875 | 125.7284 | 2640.297
5.Экономический эффект:
| Среднегодовой пробег автомобиля | 864
| Расход бензина,л на 100 км | 17 | 100
| Цена бензина | 30.48
| расход на бензина в год на авто (РБ) | 4476.9024 | руб
| Расход масла, л на 100 км | 2.2
| Цена масла | 200
| расход на масло в год на авто (РМ) | 646.272 | руб
где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  | РБ | РМ
|  | 4476.9024 | 646.272
| Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ) | 5.1232 | тыс .руб.
Экономия на оплату выделенной телефонной линии
стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев = 6 000 рублей в год
| отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) | 8 | 12
| Стоимость аренда 1 линии | 351.69 | руб
| ЭТфЛ | 33.7622 | тыс. руб
Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера
ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  | 128.97
ФЗП за 1 час работы водителя |  |  | 109.79
ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  | 134.5
Время выполнения работ
Количество электромонтеров |  | 2 | 48
Количество водителей |  | 1 | 84
Количество инспекторов |  | 1 | 36
|  | ИТОГО ФЗП | 26445.48
|  | ставка социального налога в процентах | 30.4
Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  | 8039.4259
Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП) |  | 34.4849 | тыс. руб.
Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр) | 12 | 213 | тыс. руб.
Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  | 3125
Количество осмотров абонентов в месяц |  | 1500
Количество высвобождающихся контроллеров |  | 0.48 | единиц
Снижение затрат (СЗО) |  | 102.24 | тыс. руб.
Экономический эффект |  | 175.6103
ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО
Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) | 115
| рост потребления в процентах (С) | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) | 8
| расчетный период год в месяцах (E) | 12
| СКП=A*B*E*C*D | 42.8904 | тыс. кВт*час
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП | 42.8904 | тыс. кВт*час
| тариф | 2.3638 | рублей
| СЗОП=СКП*тариф | 101.3843 | тыс. руб.
Общий экономический эффект:
| ЭЭ+СЗОП | 276.9946 | тыс. руб
Приложение 2
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 6/10 кВ.
Затратная часть проекта
Исходные данные для расчёта
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т. руб | Сумма, т. руб.
1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 4 | 193.782 | 775.128
2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 4 | 165.417 | 661.668
| Оборудование АСКУЭ | шт. | 5 | 151.323 | 756.615
| Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 5 | 118.544 | 592.72
| ИТОГО |  |  |  | 2786.131
| Итого на один объект |  |  |  | 696.5327
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 35 концентратором APLM составит:
|  | кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
|  | шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
|  | 9 | 0.6 | 5 | 365 | 9.855
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксп
|  | 1531.743 | 0.005 | 16 | 0.47867
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят:
|  | сбор инф | Ремонт обор | ВСЕГО
|  | 9.855 | 0.47867 | 10.3337
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 2786.131 | 10.3337 | 20 | 139.8232
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 2786.131 | 10.3337 | 139.8232 | 2936.2879
5.Экономический эффект:
| Среднегодовой пробег автомобиля | 864
| Расход бензина,л на 100 км | 17 | 100
| Цена бензина | 31.12
| расход на бензина в год на авто (РБ) | 4570.9056 | руб
| Расход масла, л на 100 км | 2.2
| Цена масла | 200
| расход на масло в год на авто (РМ) | 646.272 | руб
где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  | РБ | РМ
|  | 4570.9056 | 646.272
| Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ) | 5.2172 | тыс .руб.
Экономия на оплату выделенной телефонной линии
стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев = 6 000 рублей в год
| отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) | 9 | 12
| Стоимость аренда 1 линии | 351.69 | руб
| ЭТфЛ | 37.9825 | тыс. руб
Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера
ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  | 128.97
ФЗП за 1 час работы водителя |  |  | 109.79
ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  | 134.5
Время выполнения работ
Количество электромонтеров |  | 2 | 48
Количество водителей |  | 1 | 84
Количество инспекторов |  | 1 | 36
|  | ИТОГО ФЗП | 26445.48
|  | ставка социального налога в процентах | 30.4
Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  | 8039.4259
Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП) |  | 34.4849 | тыс. руб.
Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр) | 12 | 213 | тыс. руб.
Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  | 3125
Количество осмотров абонентов в месяц |  | 1500
Количество высвобождающихся контроллеров |  | 0.48 | единиц
Снижение затрат (СЗО) |  | 102.24 | тыс. руб.
Экономический эффект |  | 179.9246
ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО
Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) | 115
| рост потребления в процентах (С) | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) | 9
| расчетный период год в месяцах (E) | 12
| СКП=A*B*E*C*D | 48.2517 | тыс. кВт*час
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП | 48.2517 | тыс. кВт*час
| тариф | 2.4738 | рублей
| СЗОП=СКП*тариф | 119.3651 | тыс. руб.
Общий экономический эффект:
| ЭЭ+СЗОП | 299.2897 | тыс. руб
Приложение 2
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2022 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 6/10 кВ.
Затратная часть проекта
Исходные данные для расчёта
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т. руб | Сумма, т. руб.
1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 5 | 201.533 | 1007.665
2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 5 | 172.033 | 860.165
| Оборудование АСКУЭ | шт. | 3 | 157.375 | 472.125
| Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 3 | 123.286 | 369.858
| ИТОГО |  |  |  | 2709.813
| Итого на один объект |  |  |  | 541.9626
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 35 концентратором APLM составит:
|  | кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
|  | шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
|  | 8 | 0.6 | 5 | 365 | 8.76
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксп
|  | 1479.79 | 0.005 | 16 | 0.46243
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят:
|  | сбор инф | Ремонт обор | ВСЕГО
|  | 8.76 | 0.46243 | 9.2224
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 2709.813 | 9.2224 | 20 | 135.9518
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 2709.813 | 9.2224 | 135.9518 | 2854.9872
5.Экономический эффект:
| Среднегодовой пробег автомобиля | 864
| Расход бензина,л на 100 км | 17 | 100
| Цена бензина | 32.62
| расход на бензина в год на авто (РБ) | 4791.2256 | руб
| Расход масла, л на 100 км | 2.2
| Цена масла | 200
| расход на масло в год на авто (РМ) | 646.272 | руб
где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  | РБ | РМ
|  | 4791.2256 | 646.272
| Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ) | 5.4375 | тыс .руб.
Экономия на оплату выделенной телефонной линии
стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев = 6 000 рублей в год
| отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) | 8 | 12
| Стоимость аренда 1 линии | 351.69 | руб
| ЭТфЛ | 33.7622 | тыс. руб
Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера
ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  | 128.97
ФЗП за 1 час работы водителя |  |  | 109.79
ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  | 134.5
Время выполнения работ
Количество электромонтеров |  | 2 | 48
Количество водителей |  | 1 | 84
Количество инспекторов |  | 1 | 36
|  | ИТОГО ФЗП | 26445.48
|  | ставка социального налога в процентах | 30.4
Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  | 8039.4259
Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП) |  | 34.4849 | тыс. руб.
Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр) | 12 | 213 | тыс. руб.
Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  | 3125
Количество осмотров абонентов в месяц |  | 1500
Количество высвобождающихся контроллеров |  | 0.48 | единиц
Снижение затрат (СЗО) |  | 102.24 | тыс. руб.
Экономический эффект |  | 175.9246
ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО
Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) | 115
| рост потребления в процентах (С) | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) | 8
| расчетный период год в месяцах (E) | 12
| СКП=A*B*E*C*D | 42.8904 | тыс. кВт*час
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП | 42.8904 | тыс. кВт*час
| тариф | 2.6798 | рублей
| СЗОП=СКП*тариф | 114.9377 | тыс. руб.
Общий экономический эффект:
| ЭЭ+СЗОП | 290.8623 | тыс. руб
Приложение 2
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2023 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 6/10 кВ.
Затратная часть проекта
Исходные данные для расчёта
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т. руб | Сумма, т. руб.
1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 5 | 209.595 | 1047.975
2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 5 | 178.915 | 894.575
| Оборудование АСКУЭ | шт. | 4 | 163.67 | 654.68
| Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 4 | 128.218 | 512.872
| ИТОГО |  |  |  | 3110.102
| Итого на один объект |  |  |  | 622.0204
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 35 концентратором APLM составит:
|  | кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
|  | шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
|  | 9 | 0.6 | 5 | 365 | 9.855
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксп
|  | 1702.655 | 0.005 | 16 | 0.53208
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят:
|  | сбор инф | Ремонт обор | ВСЕГО
|  | 9.855 | 0.53208 | 10.3871
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 3110.102 | 10.3871 | 20 | 156.0245
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 3110.102 | 10.3871 | 156.0245 | 3276.5135
5.Экономический эффект:
| Среднегодовой пробег автомобиля | 864
| Расход бензина,л на 100 км | 17 | 100
| Цена бензина | 33.96
| расход на бензина в год на авто (РБ) | 4988.0448 | руб
| Расход масла, л на 100 км | 2.2
| Цена масла | 200
| расход на масло в год на авто (РМ) | 646.272 | руб
где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  | РБ | РМ
|  | 4988.0448 | 646.272
| Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ) | 5.6343 | тыс .руб.
Экономия на оплату выделенной телефонной линии
стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев = 6 000 рублей в год
| отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) | 9 | 12
| Стоимость аренда 1 линии | 351.69 | руб
| ЭТфЛ | 37.9825 | тыс. руб
Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера
ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  | 128.97
ФЗП за 1 час работы водителя |  |  | 109.79
ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  | 134.5
Время выполнения работ
Количество электромонтеров |  | 2 | 48
Количество водителей |  | 1 | 84
Количество инспекторов |  | 1 | 36
|  | ИТОГО ФЗП | 26445.48
|  | ставка социального налога в процентах | 30.4
Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  | 8039.4259
Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП) |  | 34.4849 | тыс. руб.
Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр) | 12 | 213 | тыс. руб.
Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  | 3125
Количество осмотров абонентов в месяц |  | 1500
Количество высвобождающихся контроллеров |  | 0.48 | единиц
Снижение затрат (СЗО) |  | 102.24 | тыс. руб.
Экономический эффект |  | 180.3417
ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО
Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) | 115
| рост потребления в процентах (С) | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) | 9
| расчетный период год в месяцах (E) | 12
| СКП=A*B*E*C*D | 48.2517 | тыс. кВт*час
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП | 48.2517 | тыс. кВт*час
| тариф | 2.9198 | рублей
| СЗОП=СКП*тариф | 140.8853 | тыс. руб.
Общий экономический эффект:
| ЭЭ+СЗОП | 321.2271 | тыс. руб
Приложение 2
к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2024 г.
Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) в сетях 6/10 кВ.
Затратная часть проекта
Исходные данные для расчёта
1. Затраты на внедрение (ЗВ)
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена, т. руб | Сумма, т. руб.
1 | Оборудование АСКУЭ | шт. | 6 | 217.979 | 1307.874
2 | Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 6 | 186 | 1116
| Оборудование АСКУЭ | шт. | 2 | 170.217 | 340.434
| Установка, наладка системы АСКУЭ | шт. | 2 | 133.346 | 266.692
| ИТОГО |  |  |  | 3031
| Итого на один объект |  |  |  | 505.1667
2. Эксплуатационные затраты (ЭкспЗ)
Дополнительные издержки, связанные с эксплуатацией АСКУЭ составят: - Затраты на организацию сбора информации в Центр диспетчеризаци и управления системой АО «Орелоблэнерго»: Оплата услуг сотовой связи. Сеанс связи с маршрутизатором производится 1 раз в сутки в течение 5 мин., в ночное время суток. При стоимости 1 мин. – 0,01$ (0,60 руб.)., сумма затрат на организацию GSM-канала связи с 35 концентратором APLM составит:
|  | кол-во объектов | цена | время соед. | дней в году | Затраты
|  | шт | руб | мин | дней | тыс. руб.
|  | 8 | 0.6 | 5 | 365 | 8.76
Затраты на ремонт и замену элементов системы в период ее эксплуатации исходя из опыта «пилотного» варианта потребуют приобретение ЗИП по стоимости 0,5 % первоначальных затрат на весь межповерочный период эксплуатации (16 лет) и составят:
|  | Оборудование АСКУЭ | ЗИП 0,5% | срок эксп
|  | 1648.308 | 0.005 | 16 | 0.5151
Дополнительного персонала для проведения работ по эксплуатации системы не требуется. Увеличение количества электромонтеров по замене и технической проверке средств учета АСКУЭ будет произведено за счет перераспределения численности персонала, занятой выполнением работ по обслуживанию счетчиков. В случае привлечения подрядной организации для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в данном разделе необходимо учитывать затраты на перечисленные работы в соответствии с калькуляцией исполнителя.
Общие эксплуатационные затраты составят:
|  | сбор инф | Ремонт обор | ВСЕГО
|  | 8.76 | 0.5151 | 9.2751
3.Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят (СрЗАОС)
|  | ЗВ | ЭкспЗ | Экспл. лет | тыс. руб
|  | 3031 | 9.2751 | 20 | 152.0138
Общие затраты (ОЗ) |  | ЗВ | ЭкспЗ | СрЗАОС | ОЗ
|  | 3031 | 9.2751 | 152.0138 | 3192.2889
5.Экономический эффект:
| Среднегодовой пробег автомобиля | 864
| Расход бензина,л на 100 км | 17 | 100
| Цена бензина | 35.02
| расход на бензина в год на авто (РБ) | 5143.7376 | руб
| Расход масла, л на 100 км | 2.2
| Цена масла | 200
| расход на масло в год на авто (РМ) | 646.272 | руб
где норма расхода бензина на 100 км пробега 17 л, норма расхода масла на 100 литров топлива 2,2 л, цена бензина 29,28 рублей, цена масла 200 рублей.
|  | РБ | РМ
|  | 5143.7376 | 646.272
| Всего экономия ГСМ (ЭГСМ=РБ+РМ) | 5.79 | тыс .руб.
Экономия на оплату выделенной телефонной линии
стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев = 6 000 рублей в год
| отказ от 5 выделенных телефонных линий за год (12 месяцев) | 8 | 12
| Стоимость аренда 1 линии | 351.69 | руб
| ЭТфЛ | 33.7622 | тыс. руб
Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера
ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда |  |  | 128.97
ФЗП за 1 час работы водителя |  |  | 109.79
ФЗП за 1 час работы инспектора |  |  | 134.5
Время выполнения работ
Количество электромонтеров |  | 2 | 48
Количество водителей |  | 1 | 84
Количество инспекторов |  | 1 | 36
|  | ИТОГО ФЗП | 26445.48
|  | ставка социального налога в процентах | 30.4
Экономия единого социального налога (ЭЕСН) |  | 8039.4259
Всего относительная экономи ФЗП = ФЗП+ЭЕСН (ОЭФЗП) |  | 34.4849 | тыс. руб.
Снижение затрат на съем показаний, осмотры электроустановок, отключение должников.
ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за месяц составит: |  |  | 17.75
| за год (12 месяцев) (ФЗП Контр) | 12 | 213 | тыс. руб.
Норма абонентов на 1 контроллера в месяц |  | 3125
Количество осмотров абонентов в месяц |  | 1500
Количество высвобождающихся контроллеров |  | 0.48 | единиц
Снижение затрат (СЗО) |  | 102.24 | тыс. руб.
Экономический эффект |  | 176.2772
ЭЭ=ЭГСМ+ЭТфЛ+ОЭФЗП+СЗО
Снижение коммерческих потерь.
Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%
По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .
Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении(СКП)
| абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию (А) | 105
| среднее потребление одного абонента кВт*час (В) | 115
| рост потребления в процентах (С) | 3.7
| количество объектов автоматизированного учета (D) | 8
| расчетный период год в месяцах (E) | 12
| СКП=A*B*E*C*D | 42.8904 | тыс. кВт*час
Снижение затрат на оплату потерь (СЗОП)
| СКП | 42.8904 | тыс. кВт*час
| тариф | 3.0264 | рублей
| СЗОП=СКП*тариф | 129.8035 | тыс. руб.
Общий экономический эффект:
| ЭЭ+СЗОП | 306.0807 | тыс. руб