## перечень мероприятий ВКЛ.в ИП
Приложение №2
Перечень мероприятий, включаемых в инвестиционную программу 2019 года
№п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Всего | Краткое обоснование
1 | 2 | 3 | 4
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 96.4501
| Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | 3.5188
Мценский Ф
1 | Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-101 г. Мценск | 1.7594 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Ливенский МФ
2 | Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны | 1.7594 | Производственная необходимость
| Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | 0.87134
Мценский Ф
3 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП01 яч.01 г. Мценск - 1 шт. | 0.21784 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
4 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | 0.21784 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
5 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.01, яч.09. г. Мценск -2 шт. | 0.43567 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
| Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | 0.90043
Мценский Ф
6 | Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП001 г. Мценск - 1шт. | 0.19973 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
7 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП025 г. Мценск - 1шт. | 0.25049 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
8 | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014 г. Мценск - 1шт. | 0.25049 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка | 0.19973 | Взамен замененного ранее в ТП 010 п. Глазуновка
| Техническое перевооружение ТП, РП. | 1.4162
Мценский Ф
10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - КСО-393 6шт. | 0.75636 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
11 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт. | 0.29124 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Ливенский МФ
12 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны -1шт. ЩО70 | 0.058247 | Для подключения 2КЛ 0,4 кВ по новому строительсьву в г. Ливны ул. Др. Народов. Обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018
12 | Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны -1шт. ЩО70 | 0.058247 | Для подключения 2КЛ 0,4 кВ по новому строительсьву в г. Ливны ул. Др. Народов. Обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018
Нарышкинский МФ
14 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино - КСО 393-04 1шт. | 0.12606 | Производственная необходимость
Кромской МФ
15 | Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы - КСО-393 1шт. | 0.12606 | Производственная необходимость
| Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | 1.3867
Мценский Ф
16 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП01, яч. 01 г. Мценск - 1шт. | 0.12635 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
17 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП001, яч. 04 г. Мценск - 1шт. | 0.12635 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
18 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП04, яч. 09, 10,11 г. Мценск - 3шт. | 0.37714 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
19 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП03, яч. 01, 02, 03, 11 г. Мценск - 4шт. | 0.50513 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
20 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП059, яч. 01; яч.09 г. Мценск -2шт. | 0.25174 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
| Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | 13.0628
г.Орел
21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел -0,15км. | 0.17219 | Необходимость переустройво сетей, в связи застройкой территории
Болховский участок
22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов -1,0км. | 1.0739 | Вместо мероприяти ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 042
Мценский филиал
23 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск -2,5 км. | 3.4037 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
24 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск - 2,47 км. | 3.3628 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Ливенский МФ
25 | ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны -0,62км | 0.80828 | Производственная необходимость
Верховский МФ
26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская -0,76км | 0.81619 | Производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии
27 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. -0523км. | 0.56167 | Производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии
28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова -0,591км | 0.6347 | Производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии
Змиевский МФ
29 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка -0,3км | 0.39111 | Производственная необходимость
Залегощенский МФ
30 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое -1,41км | 1.8382 | Производственная необходимость
| Реконструкция кабельных линий | 10.6045
г.Орел
31 | КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км | 3.2018 | Вторая очередь мероприятия 2018 года, в связи с большим объемом работ
32 | КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км | 3.2018 | Вторая очередь мероприятия 2018 года, в связи с большим объемом работ
Мценский Ф
33 | КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск - 0,35 км. | 1.3002 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
34 | КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. | 1.2328 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
35 | КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. | 1.2328 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Нарышкинский МФ
36 | 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,07 км. | 0.29718 | Замена ВЛ на КЛ в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации ВЛ (соблюдения габаритов ВЛ).
37 | 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,04 км. | 0.1379 | Замена ВЛ на КЛ в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации ВЛ (соблюдения габаритов ВЛ).
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | 6.9016
Орел
38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения ТП 733 г. Орел -1 шт. (82 объекта) | 0.91955 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
Мценский Ф
39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | 0.21736 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 044, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | 0.21736 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Знаменский участок
41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003, в т.ч. на вводах в ж/д с. Знаменское - 1 шт. | 0.21736 | Производственная необходимость
Болховский участок
42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения от ТП 037-1 шт. (68 объектов) | 0.76255 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Болхов - 1 шт. | 0.21736 | Производственная необходимость
44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Болхов - 1 шт. | 0.21736 | Производственная необходимость
45 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 г. Болхов - 1 шт. | 0.21736 | Производственная необходимость
Ливенский МФ
46 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 004 п. Долгое (63 объекта) | 0.70648 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
47 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 009 п. Колпна (32 объектов) | 0.35885 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
48 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 008 п. Колпна (52 объекта) | 0.58313 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
49 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 038 п. Колпна (29 объекта) | 0.32521 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
50 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 037 п. Колпна (21 объекта) | 0.23549 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
51 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 п. Колпны - 1 шт. | 0.21736 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
52 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038 п. Колпны - 1 шт. | 0.21736 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
53 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 039 п. Колпны - 1 шт. | 0.21736 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
Нарышкинский МФ
54 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 015 №1 ул. Ленина, Урицкого, Артема п. Нарышкино -94 шт. | 1.0541 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | 1.4509
г. Орел
55 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №813, №820 в РП 07 г. Орёл - 1шт. | 0.33403 | Производственная необходимость
Ливенский МФ
56 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «Долгое» опора №1 (с ПКУ) п. Долгое -1шт | 0.37229 | Обеспечение требований по энергосбережению и энергоэффективности
57 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «ЛААЗ» опора №1 (с ПКУ) г. Ливны -1шт | 0.37229 | Обеспечение требований по энергосбережению и энергоэффективности
Кромской МФ
58 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №12 ТП 017 (с ПКУ) п. Кромы. | 0.37229 | Обеспечение требований по энергосбережению и энергоэффективности
| Реконструкция административно-производственных зданий | 13.9849
59 | Реконструкция административного здания, литер А, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Надстройка 3 этажа | 10.1788 | Обеспечение требуемых условий труда персонала.
60 | Реконструкция производственного здания, литер Д, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. | 0.91683 | Обеспечение условий эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.
61 | Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова 8. | 0.87609 | Обеспечение условий эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.
62 | Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 0.58008 | Обеспечение условий эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.
63 | Реконструкция производственного здания литер Б, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 0.50403 | Обеспечение условий эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.
64 | Реконструкция системы отопления здания ремонтного участка, литер А, расположенного по адресу: г.Мценск, пер. Перевозный 13 | 0.929 | Обеспечение требований по энергосбережению и энергоэффективности
| Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | 0.48738
г. Орел
65 | Внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) | 0.48738 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
| Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | 22.4704
66 | Прибор учета РиМ 384 -1шт | 0.3 | Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
67 | Система локации DIGI TRAK FALKON F2 -1шт | 1.3192 | Для обеспечения работы приобретенной в 2018 году прокольной установки.
68 | Смесительная система Vermeer MX 125 -1шт. | 1.7694 | Для обеспечения работы приобретенной в 2018 году прокольной установки.
69 | Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-19) -2шт | 6.4699 | В замен изношенной техники
70 | Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SK-1 шт | 4.64
71 | ГАЗ-3308 фургон-мастерская - 1шт. | 1.84 | Для поведения работ в местах плотной застройки
72 | Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров - 1шт. | 0.48 | Для обеспечения работы приобретенного в 2018 году трала низкорамного.
73 | Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 - 1шт. | 4.4 | Для поведения работ в местах плотной застройки
74 | Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | 1 | Для обеспечения работы существующей техники
75 | Буровая головка для ямобура 6шт. | 0.252
| Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | 19.3941
г. Орел
76 | Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл | 0.64401 | Обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14)=0,28 км. | 0.64401
77 | Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл | 9.4926 | Письмо от Администрации г. Орла 1/1-13805 от 12.10.2018 о включении в план инвестиционной програмы объектов социальной значимости.
| Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) | 6.264
| Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км.)=1,2 км. | 3.2286
78 | Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная г. Орел | 0.51434 | Необходимость переустройво сетей, в связи застройкой территории
| 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул Холодная г. Орел -(2х0,1км.) 0,2км | 0.51434
79 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Линейная г. Орёл | 3.8703 | Разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии
| Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1.7424
| Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,0,4км.)=0,8 км. | 2.1279
Мценский Ф
80 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск - 0,9 км. | 1.0786 | В связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для приведение объектов в надлежащее состояние
Болховский участок
81 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов | 2.0837 | Разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1.6047
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,4 км. | 0.47904
Верховский МФ
82 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря | 0.56556 | Разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 0.56556
Ливенский МФ
83 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны | 0.93868 | Обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018
| Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны - 0,334 км. | 0.6866
| Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны - 0,061 км. | 0.25208
Залегощенкий МФ
84 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь | 0.20635 | Усиление схемы электроснабжения
| Строительство ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км. | 0.14857
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км. | 0.057776

## перечень мероприятий ИСКЛ.из ИП
Приложение №1
Перечень мероприятий, исключаемых из инвестиционной программы 2019 года
№п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Всего | Краткое обоснование
1 | 2 | 29.3 | 32
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 80.5493
| Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | 4.0523
г.Орел
1 | Строительство БКТП 1х250 6/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл ИСКЛ | 4.0523 | Перенос на 2020 год,в свзи с сложностью оформления земельного участка.
| Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | 0.81356
г.Орел
2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 10 яч. 04, 02, 09, 13 г. Орёл -4 шт. ИСКЛ | 0.81356 | В яч. 2,9,13 вакуумные выключатели стоят, яч.4 не целесообразно
| Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | 1.4915
г.Орел
3 | Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 160кВА в ТП 703 г. Орел -2шт. ИСКЛ | 0.35397 | Муниципальная
4 | Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 640 г. Орёл -4 шт. ИСКЛ | 0.91 | Заменен по техприсоединению
Змиевский МФ
5 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 010 ул. Ленина, п. Глазуновка -1 шт. ИСКЛ | 0.2275 | Заменен ранее
| Техническое перевооружение ТП, РП. | 1.0774
г.Орел
6 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 461 г. Орёл - ЩО 70 2шт. ИСКЛ | 0.1111 | демонтирована в 2015г.
7 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 461 г. Орёл - КСО-393 2шт. ИСКЛ | 0.15242 | демонтирована в 2015г.
8 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 422 г. Орёл - КСО-207 8шт. ИСКЛ | 0.8139 | Заменено ранее
| Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | 3.5731
г.Орел
9 | ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 322 ул. Холодная г. Орёл - 0,25 км. ИСКЛ | 0.33156 | Попадает под новую застройку территории
Болховский участок
10 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-042 по ул. Некрасова г. Болхов - 1,3 км. ИСКЛ | 1.6525 | Ошибочно занесен № вывода
Верховский МФ
11 | ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 ул.Объездная п. Верховье - 1,25 км. ИСКЛ | 1.589 | Выполнено ранее
| Реконструкция кабельных линий | 9.4695
г.Орел
12 | КЛ-6кВ от ТП-677 до ТП-663 г. Орёл - 1,254 км. ИСКЛ | 3.6225 | Необходимость соблюдения требований ФЗ "О железнодорожном транспорте РФ".
13 | КЛ-6кВ от ТП-079 до ПЛ 446 (ПС Советская) г. Орёл - 1,16 км. ИСКЛ | 3.3513 | В связи с необходимостью завершения реконструкции КЛ 6 кВ №103, 107
14 | КЛ-0,4кВ от ТП-308 до ВРУ 1 отделения роддома ул. Посадская.19 г. Орёл - 0,38км. ИСКЛ | 1.1038 | Муниципальные сети. До настоящего времени на баланс Общества не переданы.
15 | КЛ-0,4кВ от ТП-308 до ВРУ 2 отделения роддома ул. Посадская, 19 г. Орёл - 0,48км. ИСКЛ | 1.3919 | Муниципальные сети. До настоящего времени на баланс Общества не переданы.
| Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | 1.3983
Ливенский МФ
16 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 №11 кВ ПС 110/35/10 кВ «Черкасская» опора№108 - 1 шт. ИСКЛ | 1.3983 | Данное мероприятие не актуально
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | 2.6695
Орел
17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 035, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 099, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 313 г. Орел -1шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353 г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | Выполнено ранее
22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | Выполнено ранее
23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел -1шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 633 г. Орел -1шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 670 г. Орел -1шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671 г. Орёл - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | Выполнено ранее
27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 738 г.Орел -1шт. ИСКЛ | 0.22246 | В связи с выделением объемов для г. Мценск
Ливенский МФ
28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126 г. Ливны - 1 шт. ИСКЛ | 0.22246 | Выполнено ранее
| Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | 56.0043
г. Орел
29 | Строительство БКТП-6 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 ИСКЛ | 12.354 | Отсутствие проекта межевания территории м-на №13, решение совета директоров от 07.07.2016
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) | 4.1645
| Строительство КЛ 10 кВ - 2,3 км. | 8.1895
30 | Строительство БКТП-7 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 ИСКЛ | 12.354 | Отсутствие проекта межевания территории м-на №13, решение совета директоров от 07.07.2016
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) | 4.1645
| Строительство КЛ 10 кВ - 2,3 км. | 8.1895
31 | Строительство БКТП-8 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 ИСКЛ | 9.4865 | Отсутствие проекта межевания территории м-на №13, решение совета директоров от 07.07.2016
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) | 4.1645
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24 км. | 5.322
32 | Строительство БКТП-9 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 ИСКЛ | 9.4865 | Отсутствие проекта межевания территории м-на №13, решение совета директоров от 07.07.2016
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) | 4.1645
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24 км. | 5.322
Нарышкинский МФ
33 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, п. Нарышкино ИСКЛ | 4.0959 | Ранее построена БКТП 047
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1.5932
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ - 1,7 км. | 2.5027
Верховский МФ
34 | Строительство ВЛ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от ТП 003 по ул. Гагарина, п. Верховье - 0,3 км. ИСКЛ | 0.44173 | Выполнено ранее
Кромской МФ
35 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Первомайская, г. Дмитровск ИСКЛ | 2.5616 | Выполнено ранее
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1.5305
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,2 км. | 0.29417
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,5 км | 0.73693
Змиевский МФ
36 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по пер. Интернациональный, г. Малоархангельск ИСКЛ | 2.5895 | Выполнено ранее
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1.5305
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,72 км. | 1.059
37 | Строительство БКТП ТВ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Элеваторная, п. Змиевка ИСКЛ | 1.4873 | Выполнено ранее
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) | 1.4873
| Строительство ВЛ 10 кВ от ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка - 0,56 км. ИСКЛ | 0.82366 | Выполнено ранее
38 | Строительство ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №7 и ВЛ 10 кВ №3 п. Змиевка - 0,215 км. ИСКЛ | 0.32359 | Не актуально