ПАСПОРТ УСЛУГИ

Допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии

(в случаях не связанных технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей и не связанных с обязанностями сетевой организации по обеспечению учета электроэнергии)

Круг заявителей: юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): заявитель присоединен к сетям АО «Орелоблэнерго».

Результата оказания услуги (процесса): оформленный акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок, указанный в заявке или иной срок, согласованный с заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и регистрация заявки | Заявка должна содержать следующие сведения: реквизиты заявителя; место нахождения энергопринимающих устройств; номер договора энергоснабжения; предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; контактные данные, включая номер телефона; метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). | Заявка предоставляется в письменной форме. | В момент получения заявки | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). |
| 2 | Рассмотрение заявки | Рассмотрение возможности оказания услуги в предложенные заявителем дату и время. В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок с заявителем согласовываются иные дата и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета (предлагаемая дата проведения процедуры допуска в эксплуатацию не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки). | Результат рассмотрения направляется в письменной форме (в случае невозможности исполнения заявки в указанные дату и время) | Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения заявки. | Пункт 153 Основных Положений, пункт 81(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 |
| 3 | Уведомление лиц, принимающих участие в процедуре допуска в эксплуатацию | Уведомление лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. | Уведомление направляется в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления | в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | Пункт 153 Основных положений, |
| 4 | Проверка прибора учета | Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию прибора учета. По окончании проверки устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. | Проверка прибора учета проводится непосредственно на объекте | В согласованные дату и время | Пункт 170 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). |
| 5 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт составляется по форме установленной законодательством | Непосредственно после проверки прибора учета | Пункт 153 Основных положений. |
| 6 | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия. Копию акта направляется лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Копия акта направляется в письменной форме. | в течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска | Пункт 153 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61.

tsop@oreloblenergo.ru