## Worksheet
Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2020 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросете вой объект | Наименование электросетевого объекта | Уровень напряжения (кВ) | Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям | Дата, время восстанов-ления передачи электро-энергии потребителям | Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения) | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1 | г.Орел | КЛ 10 кВ РП 27.05 — ТП 860.06 | 10 | 03.01.2020 03:30 | 03.01.2020 04:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 10 кВ ТП 770.02 — ТП 747.06 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
2 | п.Хомутово | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 Хомутово | 10 | 16.01.2020 20:15 | 16.01.2020 20:35 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Падение ветки на проходные изоляторы фаз А и В в РУ-10кВ ТП 010 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Верховского МФ
3 | г.Мценск | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 056 | 0.4 | 17.01.2020 08:40 | 17.01.2020 08:45 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение ПН-2 фазы «А» РБ №8 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
4 | п.Нарышкино | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» | 10 | 22.01.2020 13:10 | 22.01.2020 13:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Отключение КНР 10 кВ №2. Причина не выяснена | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Нарышкинского МФ
5 | г.Орел | 1 секция шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная | 10 | 24.01.2020 00:15 | 24.01.2020 00:55 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
6 | г.Орел | КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ | 6 | 24.01.2020 23:15 | 25.01.2020 00:50 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 652.01 — ТП 653.05 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
7 | г.Ливны | ПЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ «Пушкарская» | 6 | 25.01.2020 23:10 | 26.01.2020 00:15 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ опора№28 до ВВ 01.ТП-037 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
8 | г.Дмитровск | КЛ 10 кВ ул.Интернациональная | 10 | 26.01.2020 09:30 | 26.01.2020 10:30 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЛ 10 кВ ул.Интернациональная — пробой изоляции между жилами. Межфазное КЗ. | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Кромского МФ
11 | г.Орел | КЛ 6 кВ №254 ПС Заводская | 6 | 29.01.2020 11:45 | 29.01.2020 12:40 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ ТП 412.04 — РП 08.12 | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
12 | п.Колпна | ВЛ 10 кВ ПЛ 10 ПС «Колпна» | 10 | 29.01.2020 11:40 | 29.01.2020 11:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" по невыявленным причинам | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
13 | п.Колпна | ВЛ 10 кВ ПЛ 10 ПС «Колпна» | 10 | 30.01.2020 14:15 | 30.01.2020 14:30 | Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго» | Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
14 | п.Долгое | ВЛ 10 кВ ПЛ 53 ПС 220/10 «Черемисино» | 10 | 30.01.2020 14:40 | 30.01.2020 15:55 | Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками | Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
|  |  |  | Начальник ПТО |  |  | М.А. Колесов
|  |  |  | Главный инженер |  |  | В.А. Тимохин