## Приложение 1 (2019)
Приложение 1
к Методическим указаниям
( в ред.Приказов ФАС России от 11.01.2018 № 26/18
от 10.09.2020 № 828/20)
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(без НДС)
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (2019г.) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2021г.)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт., рублей за точку учета) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, точек учета) | расходы на строительство объекта, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт., рублей за точку учета) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт., точек учета) | расходы на строительство объекта, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт., рублей за точку учета) | мощность, длина линий (кВт, км, шт., точек учета) | расходы на строительство объекта, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [пункт 1.1 + пункт 1.2]: | ст. 5 / ст. 4 * 1000 | x | 9122.1866 | ст. 6 * ст. 7 / 1000 | x | 10120.83 | ст. 9 * ст. 10 / 1000 | x | 10472.35
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 831.71 | 4779,59 кВт | 3975.211 | 91.05 | 4779,59 кВт | 435.18 | 94.49 | 4888,7 кВт | 461.93
|  | 194092.62 | 20,481 км |  |  | 20,481 км |  |  | 20,826 км
|  | 5711.51 | 696 шт |  | 5711.51 | 696 шт | 3975.21 | 5910.46 | 706 шт | 4172.78
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1076.86 | 4779,59 кВт | 5146.9757 | 117.89 | 4779,59 кВт | 563.46 | 119.02 | 4888,7 кВт | 581.85
|  | 251304.9 | 20,481 км |  |  | 20,481 км |  |  | 20,826 км
|  | 7395.08 | 696 шт |  | 7395.08 | 696 шт | 5146.98 | 7444.46 | 706 шт | 5255.79
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили" и расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического присоединения | ст. 5 / ст. 4 * 1000 | x | 8083.8953 | ст. 6 * ст. 7 / 1000 | x | 18974.4 | ст. 9 * ст. 10 / 1000 | x | 29094.87
3. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | 19398.23
3.3. | Материал опоры ( железобетонные (j = 3)
3.3.1. | Тип провода (изолированный провод (k = 1)
3.3.1.4. | Материал провода (алюминиевый (l = 4)
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП 2, СИП 4 ответвление | 549.8 | 2739,80 кВт | 1506.3336 |  | 2739,80 кВт |  |  | 2739,80 кВт
|  | 163093.72 | 9,236 км |  |  | 9,236 км |  |  | 9,236 км
|  | 4219.42 | 357 шт |  |  | 357 шт |  |  | 357 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП2 2*16, СИП4 2*16, 4*16, 4*25 | 5055.29 | 74,5 кВт | 376.619 | 6370.43 | 74,5 кВт | 474.59 | 6480.1 | 74,5 кВт | 482.77
|  | 278770.54 | 1,351 км |  | 1191091.36 | 1,351 км | 1609.16 | 1256070.76 | 1,351 км | 1696.95
|  | 22154.06 | 17 шт |  |  | 17 шт |  |  | 17 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП2 3*25 | 8067.26 | 17,5 кВт | 141.177 | 6370.43 | 17,5 кВт | 111.48 | 6480.1 | 17,5 кВт | 113.4
|  | 695453.2 | 0,203 км |  | 1191091.36 | 0,203 км | 241.79 | 1256070.76 | 0,203 км | 254.98
|  | 70588.5 | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП2 3*35 | 7581.15 | 305,5 кВт | 2316.041 | 6370.43 | 305,5 кВт | 1946.17 | 6480.1 | 305,5 кВт | 1979.67
|  | 470548.76 | 4,922 км |  | 1191091.36 | 4,922 км | 5862.55 | 1256070.76 | 4,922 км | 6182.38
|  | 57901.03 | 40 шт |  |  | 40 шт |  |  | 40 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП2 3*50 | 8135.58 | 194,5 кВт | 1582.3697 | 6370.43 | 194,5 кВт | 1239.05 | 6480.1 | 194,5 кВт | 1260.38
|  | 483905.11 | 3,270 км |  | 1191091.36 | 3,270 км | 3894.87 | 1256070.76 | 3,270 км | 4107.35
|  | 79118.48 | 20 шт |  |  | 20 шт |  |  | 20 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.1 | Сечение провода напряжением 10 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) СИП3 1*35, 1*50 | 8591.23 | 60 кВт | 515.474 | 7386.98 | 60 кВт | 443.22 | 7511.37 | 60 кВт | 450.68
|  | 2250978.16 | 0,229 км |  | 1633176.05 | 0,229 км | 373.99 | 1700021.54 | 0,229 км | 389.3
|  | 128868.5 | 4 шт |  |  | 4 шт |  |  | 4 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
3.1.4.1.2 | Сечение провода напряжение 0,4 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) СИП2 3*70 | 13947.48 | 44 кВт | 613.689 | 6370.43 | 44 кВт | 280.29 | 6480.1 | 44 кВт | 285.12
|  | 610028.83 | 1,006 км |  | 1191091.36 | 1,006 км | 1198.24 | 1256070.76 | 1,006 км | 1263.61
|  | 204563 | 3 шт |  |  | 3 шт |  |  | 3 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
4. | Строительство кабельных линий
4.1. | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1)
4.1.2. | Многожильные (k = 2)
4.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1)
4.1.2.1.1. | Сечение провода напряжение 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) АВБШв-1 4*25, 4*50 | 3012.23 | 30 кВт | 90.367 | 7550.22 | 30 кВт | 226.51 | 7719.68 | 30 кВт | 231.59
|  | 422,275,7 | 0,214 км |  | 1864611.27 | 0,214 км | 399.03 | 1948236.9 | 0,214 км | 416.92
|  | 45183.5 | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
4.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией (l = 2)
4.1.2.2.2 | Сечение провода напряжение 10 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) АСБ-10 3*70 | 2929 | 15 кВт | 43.935 | 10178.64 | 15 кВт | 152.68 | 10292.53 | 15 кВт | 154.39
|  | 878700 | 0,05 км |  | 2512259.55 | 0,05 км | 125.61 | 2574848.05 | 0,05 км | 128.74
|  | 43935 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
|  | 0 | т.учета |  |  | т.учета |  |  | т.учета
5. | Строительство пунктов секционирования
6. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | ст. 5 / ст. 4 * 1000 | х | 897.89 | ст. 6 * ст. 7 / 1000 | х | 395.17 | ст. 9 * ст. 10 / 1000 | х | 415.92
6.1. | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные (k = 1)
6.1.1.1 | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1) | 11078.4 | 15 кВт | 166.176 | 6586.37 | 15 кВт | 98.79 | 6931.95 | 15 кВт | 103.98
|  | 166176 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
6.1.1.2 | Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно (l = 2) | 9731.57 | 30 кВт | 291.947 | 6586.37 | 30 кВт | 197.59 | 6931.95 | 30 кВт | 207.96
|  | 145973.5 | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт
6.1.1.4 | Трансформаторная мощность от 250 до 400 кВА (l = 4) | 29317.8 | 15 кВт | 439.767 | 6586.37 | 15 кВт | 98.79 | 6931.95 | 15 кВт | 103.98
|  | 439767 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | x | x | x | x | x | ст. 9 * ст. 10 / 1000 | x | 9280.72
8(1) | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x | x
| однофазный | x | x | x | x | x | x | 13145.5 | 706 шт. | 9280.72
| трехфазный | x | x | x | x | x | x | 20118
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 9.1 * п. 9.2 / 1000]: | x | x | 967.5027 | x | x | 967.5027 | x | x | 323.581
9.1. | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | x | x | 1390.0901 | x | x | 1390.0901 | x | x | 458.33
9.2. | Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), земельных участков, расположенных на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ), указанных в п. 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрировано Минюстом России 19.10.2017, регистрационный N 48609), с изменениями, внесенными приказами ФАС России от 1 апреля 2020 года N 348/20 (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2020 года, регистрационный N 58683) и от 22 июня 2020 года N 560/20 (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2020 года, регистрационный N 59062) (шт.) | x | x | 696 | x | x | 696 | x | x | 706 | *
10. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1 + п. 2 - п. 9) | x | x | 16238.5792 | x | x | 28127.7273 | x | x | 39243.639
|  |  | Зам.гл.инженера - начальник ОПР и ТП |  |  |  |  | В.В. Захаров
* Средние фактические данные за три предыдущих года в приложении
6 колонка - Ставка из приказа УТ № 661-Т от 25.12.2018г.
9 колонка - Ставка из приказа УТ № 534-Т от 26.12.2019г.
Исп.Кромских Е.Б.

## Приложение 2(рассрочка)
Приложение № 2
к Методическим указаниям
( в ред.Приказов ФАС России от 11.01.2018 № 26/18
от 10.09.2020 № 828/20)
Расчет размера расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки
Таблица 1. Расчет суммарного размера платы за технологическое присоединение, подлежащего беспроцентной рассрочке
№ п/п | Показатель | Фактические данные за предыдущий период регулирования |  |  |  |  | Ожидаемые данные за текущий период регулирования |  |  |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования
|  | 1кв | 2 кв | 3кв | 4кв | всего за год | 1кв | 2 кв | 3кв | 4кв | всего за год | 1кв | 2 кв | 3кв | 4кв | всего за год
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 9 | 10
1 | Суммарный размер платы за технологическое присоединение, тыс. руб, в т.ч. | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 6.6003 | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 6.6003 | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 1.6501 | 6.6003
2 | Суммарный размер платы за технологическое присоединение, подлежащий беспроцентной рассрочке | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 6.2703 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 6.2703 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 1.5676 | 6.2703
Таблица 2. Расчет размера расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки (для конкретного заявителя)
№ п/п | Квартал, на который рассчитывается размер расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки | Расходы, связанные с предоставлением беспроцентной рассрочки, тыс.руб.
|  | в отношении суммарного размера платы за технологическое присоединение в 1 квартале |  |  | в отношении суммарого размера платы за технологическое присоединение во 2 квартале |  |  | в отношении суммарного размера платы за технологическое присоединение в 3 квартале |  |  | в отношении суммарного размера платы за технологическое присоединение в 4 квартале |  |  | всего в год
1 | 1 год (2020г.) | 0.024493 |  |  | 0.023514 |  |  | 0.021554 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.086217
1.1. | 1 квартал | 0.024493
1.2. | 2 квартал |  |  |  | 0.023514
1.3. | 3 квартал | [6 empty] | 0.021554
1.4. | 4 квартал | [9 empty] | 0.016655
2 | 2 год (2021г.) | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.066622
2.1. | 5 квартал | 0.016655
2.2. | 6 квартал |  |  |  | 0.016655
2.3. | 7 квартал | [6 empty] | 0.016655
2.4. | 8 квартал | [9 empty] | 0.016655
3 | 3 год (2022г.) | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.016655 |  |  | 0.066622
3.1. | 9 квартал | 0.016655
3.2. | 10 квартал |  |  |  | 0.016655
3.3. | 11 квартал | [6 empty] | 0.016655
3.4. | 12 квартал | [9 empty] | 0.016655
5 | Итого | 0.057804 |  |  | 0.056825 |  |  | 0.054865 |  |  | 0.049966 |  |  | 0.21946
|  | Зам.гл.инженера - начальник ОПР и ТП | [8 empty] | В.В. Захаров
Исп.Кромских Е.Б.

## Приложение 3 (2019)
Приложение 3
к Методическим указаниям
( в ред.Приказов ФАС России от 11.01.2018 № 26/18
от 10.09.2020 № 828/20)
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (2019г.) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2021г.)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям [пункт 2 + пункт 3 + пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]: | столбец 5 / столбец 4 * 1000 | х | 10541.5047 | столбец 6 * столбец 7 / 1000 | х | 26938.922 | столбец 9 * столбец 10 / 1000 | х | 26694.99
2. | Строительство воздушных линий
2.3. | Материал опоры (железобетонные (j = 3)
2.3.1. | Тип провода (изолированный провод (k = 1)
2.3.1.4. | Материал провода (алюминиевый (l = 4)
2.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП2 2*16 | 2593.8 | 27 кВт | 70.0325 | 6370.43 | 27 кВт | 172 | 6480.1 | 27 кВт | 174.96
|  | 233441.67 | 0,300 км |  | 1191091.36 | 0,300 км | 357.33 | 1256070.76 | 0,300 км | 376.82
|  | 70032.5 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт.
2.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП2 3*50 | 2628.63 | 357 кВт | 938.4225 | 6370.43 | 357 кВт | 2274.24 | 6480.1 | 357 кВт | 2313.39
|  | 393633.6 | 2,384 км |  | 1191091.36 | 2,384 км | 2839.56 | 1256070.76 | 2,384 км | 2994.47
|  | 134060.36 | 7 шт |  |  | 7 шт |  |  | 7 шт
2.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 10 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП3 1*50 | 14463.91 | 80 кВт | 1157.1126 | 7386.98 | 80 кВт | 590.96 | 7511.37 | 80 кВт | 600.91
|  | 1284253.67 | 0,901 км |  | 1633176.05 | 0,901 км | 1471.49 | 1700021.54 | 0,901 км | 1531.72
|  | 578556.28 | 2 шт. |  |  | 2 шт. |  |  | 2 шт.
2.3.1.4.2. | Сечение провода напряжение 0,4 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - СИП2 3*70 | 1025.35 | 75 кВт | 76.901 | 6370.43 | 75 кВт | 477.78 | 6480.1 | 75 кВт | 486.01
|  | 640841.67 | 0,120 км |  | 1191091.36 | 0,120 км | 142.93 | 1256070.76 | 0,120 км | 150.73
|  | 76901 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт.
2.3.1.4.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - СИП2 3*120 | 3822.33 | 145 кВт | 554.238 | 6370.43 | 145 кВт | 923.712 | 6480.1 | 145 кВт | 939.61
|  | 787269.87 | 0,704 км |  | 1191091.36 | 0,704 км | 838.53 | 1256070.76 | 0,704 км | 884.27
|  | 554238 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт.
3. | Строительство кабельных линий
3.1. | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)
3.1.2. | Многожильные (k = 2)
3.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1)
3.1.2.1.2. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - АПВШв-1 4*95 | 914.8 | 40 кВт | 36.592 | 7550.22 | 40 кВт | 302.01 | 7719.68 | 40 кВт | 308.79
|  | 522742.86 | 0,07 км |  | 1864611.27 | 0,07 км | 130.52 | 1948236.9 | 0,07 км | 136.37
|  | 36592 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
3.1.2.1.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АПВШв-1 4*120 | 3946.84 | 150 кВт | 592.026 | 7550.22 | 150 кВт | 1132.53 | 7719.68 | 150 кВт | 1,157,95
|  | 575341.11 | 1,029 км |  | 1864611.27 | 1,029 км | 1918.68 | 1948236.9 | 1,029 км | 2004.74
|  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
3.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией (l = 2)
3.1.2.2.1 | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - АВВГ-1 4*50 | 270220 | 50 кВт | 13.511 | 7550.22 | 50 кВт | 377.51 | 7719.68 | 50 кВт | 385.98
|  | 562958.33 | 0,024 км |  | 1864611.27 | 0,024 км | 44.75 | 1948236.9 | 0,024 км | 46.76
|  | 13511 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
3.1.2.2.2. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ(диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - АСБ1 4*70, 4*95 | 5700.84 | 130 кВт | 741.109 | 7550.22 | 130 кВт | 981.53 | 7719.68 | 130 кВт | 1003.56
|  | 1816443.5 | 0,408 км |  | 1864611.27 | 0,408 км | 760.76 | 1948236.9 | 0,408 км | 794.88
|  | 741108.95 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
3.1.2.2.3. | Сечение провода напряжением 10 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АСБ10 3*150 | 20455.16 | 80 кВт | 1636.4124 | 10178.64 | 80 кВт | 814.29 | 10292.53 | 80 кВт | 823.4
|  | 1468951.92 | 1,114 км |  | 2512256.55 | 1,114 км | 2798.65 | 2574848.05 | 1,114 км | 2868.38
|  | 1636412 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
3.1.2.2.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АСБ1 4*120, 4*150, 4*185 | 9466.04 | 389,10 кВт | 3683.2379 | 7550.22 | 389,10 кВт | 2937.79 | 7719.68 | 389,10 кВт | 3003.73
|  | 1748925.86 | 2,106 км |  | 1864611.27 | 2,106 км | 3926.87 | 1948236.9 | 2,106 км | 4102.98
|  | 920809.47 | 4 шт |  |  | 4 шт |  |  | 4 шт
4. | Строительство пунктов секционирования
5. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
5.1. | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
5.1.1. | Однотрансформаторные (k = 1)
5.1.1.3. | Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно (l = 3) | 5807.5 | 80 кВт | 464.5999 | 6586.37 | 80 кВт | 526.91 | 6931.95 | 80 кВт | 554.57
|  | 464599.9 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
5.1.1.5. | Трансформаторная мощность от 420 до 1000 кВА включительно (l = 5) | 19243.67 | 30 кВт | 577.31 | 6586.37 | 30 кВт | 197.59 | 6931.95 | 30 кВт | 207.96
|  | 577310 | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
7. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
8. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение в части мероприятий "последней мили" [пункт 9 + пункт 10 + пункт 11 + пункт 12 + пункт 13 + пункт 14]: | x | x | 899.5674 | x | x | 899.5674 | x | x | 899.5674
9. | Строительство воздушных линий
9.3. | Материал опоры (железобетонные (j = 3)
9.3.1. | Тип провода (изолированный провод (k = 1)
9.3.1.4. | Материал провода (алюминиевый (l = 4)
9.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП2 2*16 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
9.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП2 3*50 | х | х | 273.4865 | х | х | 273.4865 | х | х | 273.4865
9.3.1.4.1. | Сечение провода напряжением 10 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - СИП3 1*50 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
9.3.1.4.2. | Сечение провода напряжение 0,4 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - СИП2 3*70 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
9.3.1.4.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - СИП2 3*120 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
10. | Строительство кабельных линий
10.1. | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1)
10.1.2. | Многожильные (k = 2)
10.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1)
10.1.2.1.2. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - АПВШв-1 4*95
10.1.2.1.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АПВШв-1 4*120
10.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией (l = 2)
10.1.2.2.1. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) - АВВГ-1 4*50 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
10.1.2.2.2. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ(диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) - АСБ1 4*70, 4*95 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
10.1.2.2.3. | Сечение провода напряжением 10 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АСБ10 3*150 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | 0
10.1.2.2.3. | Сечение провода напряжением 0,4 кВ (диапазон от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3) - АСБ1 4*120, 4*150, 4*185 | х | х | 626.0809 | х | х | 626.0809 | х | х | 626.0809
11. | Строительство пунктов секционирования
12. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
12.1. | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
12.1.1. | Однотрансформаторные (k = 1)
12.1.1.3. | Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно (l = 3) |  | 80 кВт | 0 |  | 80 кВт | 0 |  | 80 кВт | 0
|  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
12.1.1.5. | Трансформаторная мощность от 420 до 1000 кВА включительно (l = 5) |  | 30 кВт | 0 |  | 30 кВт | 0 |  | 30 кВт | 0
|  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт
13. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
14. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
15. | Размер расходов по мероприятиям "последней мили", связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение [пункт 1 - пункт 8] | х | х | 9641.9373 | х | х | 26039.3546 | х | х | 25795.4226
|  |  | Зам.гл.инженера - начальник ОПР и ТП |  |  |  |  | В.В. Захаров
6 колонка - Ставка из приказа УТ № 661-Т от 25.12.2018г.
9 колонка - Ставка из приказа УТ № 534-Т от 26.12.2019г.
Исп.Кромских Е.Б.