## Общий
На 01.07.2018
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Орел
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
РП01 | 267.8 | ТП304 | 104 | ТП578 | 484.62
РП02 | 319 | ТП305 | 21 | ТП584 | 51
РП03 | 465 | ТП306 | 54 | ТП601 | 235
РП05 | 478.45 | ТП307 | 21.5 | ТП604 | 89
РП07 | 474 | ТП308 | 52 | ТП606 | 142
РП08 | 380 | ТП309 | 36 | ТП607 | 46
РП10 | 396.982 | ТП310 | 64 | ТП608 | 218
РП11 | 119.5 | ТП311 | 108.5 | ТП609 | 253
РП12 | 158.3 | ТП312 | 266 | ТП611 | 6
РП13 | 60 | ТП313 | 341 | ТП612 | 292
РП14 | 340.5 | ТП314 | 126 | ТП613 | 27.5
РП15 | 80.47 | ТП316 | 939.83 | ТП614 | 375
РП16 | 284 | ТП322 | 55 | ТП616 | 27
РП17 | 483.95 | ТП323 | 95 | ТП617 | 111
РП18 | 10.8 | ТП331 | 220 | ТП619 | 24
РП19 | 138 | ТП332 | 140 | ТП621 | 101
РП20 | 57.5 | ТП333 | 43 | ТП622 | 174
РП21 | 239 | ТП334 | 220.484 | ТП623 | 1143.5
РП22 | 217 | ТП335 | 76 | ТП625 | 102
РП23 | 151 | ТП336 | 83 | ТП626 | 379
РП24 | 357 | ТП341 | 244.5 | ТП628 | 106.66
РП25 | 193 | ТП344 | 8 | ТП631 | 169
РП26 | 231 | ТП345 | 38 | ТП632 | 50
РП27 | 322.04 | ТП347 | 64.9 | ТП633 | 6.8
РП28 | 469 | ТП350 | 935.2 | ТП634 | 206
РП29 | 90.5 | ТП351 | 91 | ТП635 | 72
РП30 | 254 | ТП353 | 2.94 | ТП636 | 351
РП31 | 375 | ТП354 | 74 | ТП640 | 573.1
РП33 | 575 | ТП355 | 131 | ТП641 | 86
РП34 | 380 | ТП362 | 229 | ТП642 | 125
РП36 | 758.55 | ТП363 | 14.5 | ТП643 | 203
РП37 | 652.82 | ТП364 | 150 | ТП646 | 27
ТП001 | 294 | ТП365 | 64 | ТП648 | 252
ТП003 | 44 | ТП368 | 438.6 | ТП649 | 86
ТП004 | 137 | ТП370 | 189 | ТП650 | 11
ТП005 | 100 | ТП371 | 41 | ТП651 | 45
ТП006 | 112 | ТП373 | 122 | ТП652 | 165
ТП007 | 495 | ТП375 | 73.1 | ТП653 | 250
ТП008 | 348 | ТП376 | 296 | ТП654 | 213
ТП009 | 217 | ТП378 | 86.5 | ТП655 | 165
ТП010 | 392 | ТП379 | 249 | ТП656 | 115
ТП011 | 134 | ТП381 | 383 | ТП657 | 128
ТП012 | 145.42 | ТП384 | 107 | ТП658 | 100.4
ТП013 | 491 | ТП385 | 79 | ТП659 | 105
ТП015 | 258 | ТП386 | 119 | ТП660 | 90
ТП016 | 441 | ТП387 | 81 | ТП663 | 364.5
ТП018 | 420 | ТП388 | 109 | ТП669 | 13
ТП019 | 200 | ТП389 | 136 | ТП670 | 89
ТП020 | 68 | ТП390 | 65 | ТП671 | 56
ТП021 | 398 | ТП392 | 136 | ТП672 | 62
ТП023 | 504.3 | ТП393 | 137 | ТП673 | 41
ТП024 | 220 | ТП394 | 203 | ТП674 | 39
ТП027 | 18.5 | ТП397 | 56 | ТП675 | 78
ТП028 | 40 | ТП398 | 220 | ТП676 | 202
ТП029 | 130 | ТП399 | 210.3 | ТП677 | 30.3
ТП031 | 62.34 | ТП400 | 142 | ТП678 | 49
ТП032 | 258.9 | ТП401 | 101 | ТП679 | 45
ТП033 | 366 | ТП403 | 108 | ТП680 | 182
ТП034 | 235 | ТП408 | 25 | ТП681 | 50
ТП035 | 42 | ТП409 | 42 | ТП682 | 81
ТП037 | 52 | ТП410 | 49 | ТП685 | 71
ТП041 | 117 | ТП411 | 83 | ТП686 | 154
ТП042 | 89 | ТП412 | 50 | ТП696 | 125
ТП043 | 304.56 | ТП413 | 193 | ТП699 | 348
ТП044 | 71 | ТП414 | 306 | ТП700 | 346
ТП046 | 123 | ТП415 | 268 | ТП701 | 146
ТП049 | 6 | ТП416 | 81.5 | ТП702 | 55.78
ТП050 | 230 | ТП417 | 82 | ТП703 | 10
ТП051 | 158 | ТП418 | 74 | ТП704 | 154
ТП052 | 233 | ТП419 | 221 | ТП705 | 203
ТП053 | 93 | ТП420 | 155.15 | ТП706 | 178.5
ТП054 | 158.5 | ТП422 | 198 | ТП708 | 26
ТП055 | 27 | ТП423 | 41 | ТП710 | 170
ТП056 | 82.2 | ТП424 | 113.9 | ТП712 | 233.5
ТП058 | 27.8 | ТП426 | 182 | ТП713 | 66
ТП061 | 148 | ТП427 | 45 | ТП714 | 137
ТП062 | 73 | ТП429 | 47 | ТП715 | 169
ТП063 | 54 | ТП431 | 26.5 | ТП716 | 388
ТП064 | 121 | ТП432 | 91.5 | ТП717 | 221
ТП065 | 48 | ТП433 | 195 | ТП718 | 47.5
ТП066 | 270 | ТП434 | 390 | ТП719 | 220
ТП067 | 55 | ТП435 | 46.92 | ТП720 | 245.5
ТП068 | 430 | ТП436 | 253 | ТП721 | 141
ТП069 | 73 | ТП437 | 110.5 | ТП722 | 14.2
ТП070 | 254.5 | ТП438 | 147 | ТП723 | 82
ТП073 | 145 | ТП439 | 26 | ТП725 | 340
ТП074 | 63 | ТП440 | 431 | ТП726 | 335
ТП077 | 78 | ТП441 | 312 | ТП733 | 14
ТП078 | 11.4 | ТП442 | 361 | ТП737 | 71
ТП079 | 133 | ТП443 | 64 | ТП738 | 154
ТП080 | 174.7 | ТП444 | 48 | ТП739 | 14
ТП082 | 49 | ТП445 | 51 | ТП743 | 379
ТП083 | 60.4 | ТП446 | 165 | ТП744 | 45
ТП085 | 48.5 | ТП447 | 221 | ТП745 | 13
ТП087 | 61 | ТП450 | 35.36 | ТП746 | 1223.4
ТП089 | 549 | ТП451 | 139 | ТП748 | 185.33
ТП090 | 370 | ТП452 | 10 | ТП750 | 15
ТП091 | 179 | ТП457 | 30 | ТП760 | 346
ТП098 | 279 | ТП458 | 241 | ТП761 | 911.8
ТП099 | 9.5 | ТП459 | 26 | ТП763 | 479.4
ТП100 | 220.6 | ТП461 | 10 | ТП767 | 457.5
ТП101 | 446 | ТП462 | 99 | ТП770 | 144
ТП102 | 228 | ТП465 | 85.46 | ТП781 | 65
ТП103 | 191 | ТП466 | 48 | ТП785 | 126
ТП104 | 407 | ТП468 | 111.3 | ТП786 | 250
ТП105 | 167 | ТП469 | 75 | ТП800 | 245
ТП106 | 80.5 | ТП470 | 6.5 | ТП801 | 177
ТП107 | 302 | ТП475 | 231.91 | ТП802 | 210
ТП109 | 260 | ТП477 | 247.82 | ТП803 | 140
ТП110 | 31.2 | ТП481 | 114 | ТП804 | 191.5
ТП111 | 453 | ТП483 | 18 | ТП805 | 61.5
ТП112 | 242 | ТП484 | 109 | ТП806 | 107
ТП113 | 189 | ТП485 | 230 | ТП807 | 195
ТП114 | 283 | ТП486 | 222 | ТП808 | 259
ТП115 | 79.4 | ТП488 | 189.5 | ТП809 | 15
ТП116 | 400 | ТП490 | 368 | ТП811 | 142
ТП117 | 7 | ТП491 | 63.5 | ТП812 | 590
ТП118 | 251 | ТП492 | 45 | ТП813 | 149.95
ТП122 | 129.9 | ТП493 | 3 | ТП815 | 237.95
ТП123 | 34 | ТП494 | 92 | ТП816 | 10
ТП125 | 259 | ТП495 | 62 | ТП817 | 41
ТП126 | 101.42 | ТП496 | 400 | ТП818 | 443
ТП127 | 21 | ТП497 | 219.8 | ТП820 | 185
ТП128 | 118 | ТП500 | 124.5 | ТП821 | 79.5
ТП129 | 27.5 | ТП503 | 93.5 | ТП822 | 83
ТП130 | 378.5 | ТП504 | 44 | ТП823 | 127
ТП132 | 327 | ТП505 | 159 | ТП824 | 38
ТП133 | 60 | ТП506 | 115 | ТП825 | 200
ТП134 | 66 | ТП508 | 74.96 | ТП826 | 362
ТП135 | 272.1 | ТП511 | 89 | ТП827 | 73.2
ТП137 | 204 | ТП513 | 14 | ТП829 | 206
ТП138 | 175 | ТП514 | 162 | ТП830 | 312.44
ТП139 | 199 | ТП515 | 84 | ТП831 | 39
ТП140 | 65 | ТП516 | 133 | ТП832 | 19
ТП141 | 186 | ТП517 | 133 | ТП833 | 50
ТП149 | 717.8 | ТП518 | 72.88 | ТП834 | 38
ТП150 | 23 | ТП519 | 41 | ТП835 | 107
ТП152 | 180 | ТП520 | 79 | ТП836 | 115
ТП153 | 1446.8 | ТП524 | 205 | ТП837 | 255
ТП154 | 166 | ТП530 | 140 | ТП838 | 176
ТП156 | 364.81 | ТП539 | 515 | ТП839 | 600
ТП159 | 68.5 | ТП540 | 396 | ТП840 | 85
ТП160 | 150 | ТП541 | 84 | ТП841 | 237
ТП167 | 861.32 | ТП544 | 1602.7 | ТП842 | 284
ТП168 | 506 | ТП547 | 276.7 | ТП843 | 184
ТП176 | 264 | ТП550 | 418 | ТП845 | 155
ТП178 | 396 | ТП552 | 370 | ТП847 | 308
ТП183 | 250 | ТП556 | 668 | ТП848 | 210
ТП184 | 298 | ТП557 | 377.2 | ТП852 | 289
ТП185 | 503.13 | ТП558 | 495 | ТП853 | 91.4
ТП188 | 1262.2 | ТП561 | 805 | ТП854 | 12
ТП201 | 142.1 | ТП562 | 571.3 | ТП860 | 267
ТП202 | 13.02 | ТП563 | 1092.2 | ТП861 | 281
ТП206 | 566 | ТП565 | 329.4 | ТП862 | 875
ТП207 | 479 | ТП566 | 642.32 | ТП871 | 28
ТП208 | 550 | ТП567 | 582.15 | ТП872 | 244
ТП220 | 743.13 | ТП568 | 461.64 | ТП873 | 274
ТП221 | 619.24 | ТП570 | 817.12 | ТП874 | 275
ТП222 | 765.6 | ТП571 | 465.48 | ТП875 | 205
ТП223 | 546.6 | ТП572 | 669.18 | ТП876 | 182.94
ТП224 | 270 | ТП574 | 511.69 | ТП877 | 791.19
ТП301 | 159 | ТП575 | 673.25 | ТП878 | 415
ТП302 | 418 | ТП576 | 464.6 | ТП879 | 264.7
ТП303 | 145.75 | ТП577 | 826.02 | ТП881 | 411
|  |  |  | ТП883 | 70
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Ливны
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 349.95 | ТП044 | 272 | ТП124 | 213.91
ТП001а | 228.97 | ТП045 | 61.5 | ТП126 | 35.2
ТП002 | 32 | ТП046 | 14.44 | ТП127 | 153
ТП003 | 226.5 | ТП047 | 216.97 | ТП128 | 313
ТП004 | 95.5 | ТП048 | 355 | ТП129 | 65.41
ТП005 | 59.9 | ТП049 | 231 | ТП131 | 305
ТП006 | 113.2 | ТП051 | 238.85 | ТП132 | 171.91
ТП007 | 236.95 | ТП052 | 277.996 | ТП135 | 47
ТП008 | 391 | ТП053 | 6.4 | ТП136 | 170.41
ТП009 | 295.91 | ТП054 | 181 | ТП138 | 295
ТП010 | 515 | ТП055 | 479 | ТП139 | 263
ТП011 | 250.88 | ТП056 | 452.48 | ТП141 | 210.5
ТП013 | 61.5 | ТП057 | 5 | ТП142 | 172.9
ТП014 | 237.3 | ТП058 | 46.42 | ТП144 | 74.97
ТП015 | 158.5 | ТП059 | 193.5 | ТП147 | 122
ТП016 | 109.88 | ТП060 | 52.58 | ТП148 | 209
ТП017 | 229 | ТП062 | 82 | ТП149 | 268.5
ТП018 | 115 | ТП069 | 25 | ТП151 | 178
ТП019 | 156.5 | ТП081 | 99.97 | ТП152 | 229.94
ТП020 | 242.5 | ТП088 | 60 | ТП153 | 78
ТП021 | 533 | ТП093 | 330.77 | ТП155 | 318.5
ТП022 | 321.88 | ТП094 | 578 | ТП156 | 241
ТП023 | 99 | ТП096 | 153 | ТП158 | 395
ТП024 | 177 | ТП097 | 356.88 | ТП160 | 94
ТП025 | 237.94 | ТП098 | 384.88 | ТП161 | 144
ТП026 | 321.5 | ТП100 | 248 | ТП162 | 91
ТП027 | 29 | ТП101 | 49 | ТП163 | 22
ТП028 | 28.81 | ТП104 | 171 | ТП164 | 287
ТП029 | 99.5 | ТП105 | 62 | ТП165 | 201
ТП030 | 137.85 | ТП106 | 205.5 | ТП166 | 375.97
ТП031 | 77.5 | ТП107 | 252 | ТП168 | 537.9
ТП032 | 162.5 | ТП108 | 32 | ТП172 | 79
ТП033 | 150.94 | ТП110 | 15.31 | ТП179 | 200.5
ТП034 | 131.97 | ТП111 | 181.5 | ТП180 | 157.5
ТП035 | 50.75 | ТП112 | 223.95 | ТП184 | 89.5
ТП036 | 140.98 | ЦРП | 145.97 | ТП188 | 149
ТП037 | 21 | ТП115 | 188.85 | ТП189 | 60
ТП038 | 63 | ТП118 | 78 | ТП190 | 90
ТП039 | 54 | ТП119 | 124.82 | ТП193 | 250
ТП040 | 173 | ТП120 | 74.41 | ТП194 | 800
ТП041 | 83.97 | ТП121 | 104
ТП042 | 29.38 | ТП122 | 13.8
ТП043 | 118.5 | ТП123 | 383
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Колпна
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 548.01 | ТП009 | 120 | ТП017 | 414
ТП002 | 323.88 | ТП010 | 160 | ТП018 | 137
ТП003 | 312 | ТП011 | 133.5 | ТП019 | 182.88
ТП004 | 137 | ТП012 | 155.5 | ТП020 | 148
ТП005 | 205 | ТП013 | 112 | ТП021 | 337
ТП006 | 378.5 | ТП014 | 294 | ТП022 | 131
ТП007 | 127 | ТП015 | 118 | ТП023 | 245
ТП008 | 246 | ТП016 | 186 | ТП035 | 90
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Долгое
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
КТП | 128 | ТП006 | 18.64 | ТП011 | 129
ТП001 | 213.5 | ТП007 | 91 | ТП012 | 131.5
ТП002 | 226.85 | ТП008 | 140 | ТП013 | 25
ТП003 | 251.94 | ТП009 | 93.5 | ТП015 | 219.5
ТП004 | 289.46 | ТП010 | 137 | ТП019 | 67
ТП005 | 288.88
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Болхов
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
РП01 | 115 | ТП015 | 267 | ТП040 | 192
ТП002 | 235 | ТП016 | 58 | ТП041 | 54
ТП003 | 211 | ТП018 | 37 | ТП042 | 547
ТП004 | 270 | ТП020 | 325 | ТП045 | 38
ТП005 | 296 | ТП024 | 203 | ТП046 | 210
ТП006 | 342 | ТП025 | 103 | ТП048 | 400
ТП007 | 236 | ТП027 | 197 | КТП055 | 130
ТП008 | 93.97 | ТП028 | 158
ТП009 | 97 | ТП030 | 49
ТП010 | 180 | ТП031 | 176
ТП012 | 202 | ТП036 | 78
ТП013 | 28 | ТП037 | 185
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Знаменское
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 115 | ТП005 | 173 | ТП008 | 227
ТП002 | 193 | ТП006 | 223 | ТП009 | 146
ТП003 | 223 | ТП007 | 235 | ТП010 | 147
ТП004 | 328
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Хомутово
№ ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП, РП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 136 | ТП008 | 145 | ТП015 | 208
ТП002 | 183 | ТП009 | 115 | ТП016 | 351
ТП003 | 246 | ТП010 | 235 | ТП017 | 161
ТП004 | 287 | ТП012 | 120 | ТП018 | 212
ТП005 | 193 | ТП013 | 392 | ТП019 | 99
ТП006 | 124 | ТП014 | 151 | ТП021 | 38
ТП007 | 136
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Русский брод
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП002 | 126 | ТП007 | 343 | ТП010 | 206
ТП003 | 108 | ТП008 | 109 | ТП011 | 131
ТП004 | 121 | ТП009 | 272 | ТП012 | 54
ТП006 | 336
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Красная заря
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 101 | ТП007 | 173 | ТП012 | 23
ТП002 | 252 | ТП008 | 282 | ТП013 | 128
ТП006 | 306 | ТП010 | 35
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Верховье
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП003 | 60 | ТП013 | 162.91 | ТП020 | 76
ТП004 | 195 | ТП014 | 169.82 | ТП022 | 27
ТП005 | 61 | ТП016 | 61 | ТП024 | 278
ТП007 | 35 | ТП017 | 202 | ТП027 | 146
ТП011 | 33.82 | ТП018 | 110.82 | ТП028 | 108
ТП012 | 157.85 | ТП019 | 148 | ТП029 | 57
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Сосково
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 75.88 | ТП004 | 192 | ТП007 | 202
ТП002 | 94 | ТП005 | 204.73 | ТП008 | 128,4
ТП003 | 141 | ТП006 | 188 | ТП009 | 48
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Шаблыкино
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 206.75 | ТП005 | 123 | ТП009 | 107
ТП002 | 54 | ТП006 | 206.9919 | ТП010 | 134
ТП003 | 118.68 | ТП007 | 94 | ТП011 | 61
ТП004 | 304 | ТП008 | 92 | ТП013 | 150
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Хотынец
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 162.88 | ТП006 | 115 | ТП011 | 84
ТП002 | 54.97 | ТП007 | 144 | ТП012 | 84
ТП003 | 43.97 | ТП008 | 57 | ТП013 | 172
ТП004 | 144 | ТП009 | 141 | ТП014 | 147
ТП005 | 131 | ТП010 | 30.5 | ТП015 | 347.97
|  |  |  | ТП016 | 239
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Нарышкино
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 55.94 | ТП007 | 110.88 | ТП013 | 71.91
ТП002 | 40.91 | ТП008 | 29.7 | ТП014 | 171
ТП003 | 48.94 | ТП009 | 81.58 | ТП015 | 79
ТП004 | 271.65 | ТП010 | 238.19 | ТП016 | 66
ТП005 | 61 | ТП011 | 179.76 | ТП017 | 86
ТП006 | 89.2 | ТП012 | 80 | ТП048 | 485
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в г.Новосиль
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 72 | ТП005 | 100 | ТП009 | 50
ТП002 | 53 | ТП006 | 88 | ТП010 | 90
ТП003 | 63 | ТП007 | 299 | ТП012 | 129
ТП004 | 74 | ТП008 | 28
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Моховое
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 243 | ТП004 | 136
ТП002 | 38 | ТП005 | 109
ТП003 | 111
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП с.Корсаково
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 91 | ТП004 | 186 | ТП006 | 284.5
ТП002 | 49 | ТП005 | 95.5 | ТП007 | 241
ТП003 | 41
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Залегощь
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП002 | 5.97 | ТП012 | 84 | ТП024 | 360.91
ТП003 | 338.97 | ТП013 | 117.97 | ТП025 | 203
ТП004 | 17.85 | ТП015 | 150.25 | ТП026 | 75.91
ТП005 | 80.97 | ТП016 | 186 | ТП027 | 248.82
ТП006 | 164 | ТП018 | 159 | ТП028 | 11.94
ТП007 | 193.58 | ТП019 | 91.91 | ТП029 | 234
ТП008 | 21 | ТП020 | 97 | ТП030 | 134
ТП009 | 57 | ТП021 | 38.61 | ТП031 | 143
ТП011 | 114 | ТП022 | 150
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Тросна
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 201 | ТП004 | 43 | ТП008 | 81
ТП002 | 240 | ТП005 | 226 | ТП009 | 215
ТП003 | 132 | ТП006 | 63
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в г.Дмитровск
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 155.76 | ТП005 | 314.98 | ТП011 | 359
ТП002 | 183 | ТП006 | 153 | ТП015 | 118.88
ТП003 | 173 | ТП007 | 227.96 | ТП017 | 276
ТП004 | 253.94 | ТП008 | 144.76 | ТП018 | 343
|  |  |  | ТП019 | 54
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Кромы
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 3 | ТП009 | 148.94 | ТП019 | 154
ТП002 | 26 | ТП011 | 199.52 | ТП020 | 85
ТП003 | 284 | ТП012 | 100.94 | ТП021 | 128
ТП004 | 130 | ТП013 | 221 | ТП022 | 124.58
ТП005 | 271 | ТП014 | 80.82 | ТП023 | 583.5
ТП006 | 111 | ТП015 | 297 | ТП024 | 123
ТП007 | 106 | ТП016 | 126.76 | ТП025 | 17
ТП008 | 4 | ТП017 | 213.46
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Покровское
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 184 | ТП007 | 107 | ТП014 | 221
ТП002 | 156 | ТП008 | 106.7 | ТП015 | 342
ТП003 | 350.73 | ТП009 | 199.43 | ТП016 | 239
ТП004 | 81 | ТП010 | 236 | ТП017 | 63
ТП005 | 59 | ТП011 | 127
ТП006 | 93 | ТП013 | 197
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в г.Малоархангельск
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 103 | ТП007 | 55 | ТП013 | 233
ТП002 | 129 | ТП008 | 99 | ТП014 | 88
ТП003 | 415 | ТП009 | 128 | ТП015 | 187
ТП004 | 10 | ТП010 | 43 | ТП016 | 180
ТП005 | 27 | ТП011 | 173.5 | ТП018 | 185
ТП006 | 155 | ТП012 | 329 | ТП019 | 50
|  |  |  | ТП020 | 128
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Змиевка
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 124 | ТП010 | 81 | ТП041 | 148
ТП002 | 268 | ТП011 | 168 | ТП042 | 136
ТП003 | 394 | ТП018 | 77 | ТП043 | 321
ТП004 | 253 | ТП019 | 29 | ТП044 | 71
ТП005 | 143 | ТП020 | 109 | ТП050 | 90
ТП006 | 133.52 | ТП023 | 58 | ТП051 | 147
ТП007 | 47 | ТП025 | 114.4 | ТП052 | 10
ТП008 | 283 | ТП038 | 172 | ТП053 | 63
ТП009 | 79.97 | ТП039 | 132
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Дросково
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 173 | ТП003 | 20
ТП002 | 39 | ТП004 | 90
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Глазуновка
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ТП001 | 166 | ТП008 | 136 | ТП016 | 135
ТП002 | 502 | ТП009 | 77 | ТП017 | 602
ТП003 | 224 | ТП010 | 374 | ТП018 | 125
ТП004 | 152 | ТП011 | 140 | ТП019 | 144
ТП005 | 312 | ТП012 | 193 | ТП020 | 140
ТП006 | 349 | ТП013 | 207 | ТП023 | 229
ТП007 | 132 | ТП015 | 160 | ТП025 | 150
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Мценск
№ ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | № ТП | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА
ЦРП001 | 293.5 | ЗТП035 | 140 | ЗТП073 | 146
ЦРП002 | 141 | ЗТП036 | 97 | ЗТП074 | 113
ЦРП003 | 160 | ЗТП037 | 83 | ЗТП076 | 128
ЦРП004 | 211 | ЗТП038 | 124 | ЗТП077 | 89
ЦРП005 | 250 | ЗТП040 | 195 | ЗТП086 | 302
ЗТП001 | 79 | ЗТП041 | 154 | ЗТП087 | 155
ЗТП003 | 74 | ЗТП044 | 78 | ЗТП089 | 86
ЗТП005 | 95 | ЗТП045 | 80 | ЗТП092 | 108
ЗТП006 | 121 | ЗТП046 | 98 | ЗТП092а | 153
ЗТП007 | 68 | ЗТП047 | 69 | ЗТП094 | 91
ЗТП009 | 77 | ЗТП048 | 94 | ЗТП095 | 125
ЗТП010 | 95 | ЗТП049 | 139 | ЗТП096 | 163
ЗТП011 | 64 | ЗТП050 | 107 | ЗТП097 | 41
ЗТП012 | 141 | ЗТП051 | 93 | ЗТП098 | 109
ЗТП013 | 370 | ЗТП052 | 172 | КТП099 | 37
ЗТП014 | 94 | ЗТП053 | 69 | КТП100 | 93
ЗТП015 | 106 | ЗТП054 | 155 | КТП101 | 79
ЗТП016 | 127 | ЗТП055 | 85 | КТП103 | 85
ЗТП017 | 145 | ЗТП056 | 127 | КТП104 | 99
ЗТП018 | 23 | ЗТП057 | 119 | КТП106 | 93
ЗТП019 | 172 | ЗТП058 | 100 | КТП107 | 140
ЗТП020 | 223 | ЗТП059 | 191 | КТП111 | 66
ЗТП021 | 87 | ЗТП060 | 104 | КТП113 | 302
ЗТП022 | 129 | ЗТП061 | 94 | КТП115 | 347
ЗТП023 | 116 | ЗТП062 | 208 | КТП119 | 140
ЗТП024 | 362 | ЗТП063 | 208 | КТП119А | 62
ЗТП025 | 123 | ЗТП064 | 202 | КТП120 | 117
ЗТП026 | 87 | ЗТП065 | 268 | КТП121 | 380
ЗТП027 | 128 | ЗТП066 | 181 | КТП122 | 160
ЗТП028 | 180 | ЗТП067 | 178 | КТП123 | 344
ЗТП029 | 251 | ЗТП070 | 231 | КТП129 | 385
ЗТП030 | 229 | ЗТП071 | 152 | КТП135 | 948
ЗТП031 | 119 | ЗТП072 | 24