ПАСПОРТ УСЛУГИ

Допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности

Круг заявителей: юридические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): заявитель присоединен к сетям АО «Орелоблэнерго», услуга выполняется в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке после самостоятельной установки или замены прибора учета потребителем.

Результата оказания услуги (процесса): оформленный акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок, указанный в заявке или иной срок, согласованный с заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрос о допуске прибора учета в эксплуатацию | В случае самостоятельной установки (замены) собственником (владельцем) энергопринимающего оборудования прибора учета, показания которого используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках, в порядке, предусмотренном пунктом 145 Основных положений, допуск в эксплуатацию такого прибора учета осуществляется на основании запроса о допуске в эксплуатацию прибора учета Указанный запрос о допуске прибора учета в эксплуатацию направляется в адрес: сетевой организации, гарантирующего поставщика; энергосбытовой (энергоснабжающей организации), с которой заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). В запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; - места нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики); - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и - информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение обеспечить допуск в эксплуатацию; - предполагаемые дата и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учета. | Запрос направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения |  | Пункт 145, 153(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). |
| 2 | Допуск в эксплуатацию прибора учета | Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию прибора учета. По окончании проверки устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт составляется по форме установленной законодательством (приложение N 16 к Правилам технологического присоединения) | В согласованные дату и время и не позднее 30 дней с даты получения запроса на допуск в эксплуатацию | Пункт 153, 153(1) Основных положений |
| 3 | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия. Копию акта направляется лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения | в течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска | Пункт 154 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61

tsop@oreloblenergo.ru