ПАСПОРТ УСЛУГИ

Контрольное снятие показаний приборов учета электроэнергии

Круг заявителей: юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора энергоснабжения и технологического присоединения к сетям АО «Орелоблэнерго».

Результата оказания услуги (процесса): визуальный осмотр со снятием показаний прибора учета электроэнергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 8 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление задания на контрольное снятие показаний прибора учета электроэнергии | Контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц согласно: 1. плана-графика в отношении точек поставки потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства; 2. обращения потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства. | Маршрутный лист | не позднее 5 рабочих дней | п.165 - 168 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед контрольным снятием показаний прибора учета | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к расчетному прибору учета. Содержание этапа: 1. Допуск к узлу учета электроэнергии. 2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета 3. Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4. Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5. Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения контрольного снятия показаний приборов учета | п.165 - 168 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3 | Контрольное снятие показаний приборов учета электроэнергии | Оформление акта контрольного снятия показаний. Контрольное снятие показаний у потребителей-граждан оформляется маршрутным листом, форма которого предусмотрена договором оказания услуг по передаче электроэнергии. | Акт проверки приборов учета электроэнергии, маршрутный лист | В день проведения контрольного снятия показаний приборов учета | п.167 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 №442, Договор оказания услуг по передаче электроэнергии №4657002241 от 31.12.2009 |
| 4 | Направление документов | Передача гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии акта осмотра, маршрутного листа. | Сопроводительное письмо | В течение 3 рабочих дней после оформления документов | п.167 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61.

tsop@oreloblenergo.ru