ПАСПОРТ УСЛУГИ

Повторное опломбирование прибора учета электроэнергии

(в случаях проведения ремонтных работ и аварийных ситуациях)

Круг заявителей: юридические лица и физические лица (абоненты частного сектора)

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  1859,38 руб. (калькуляция №47)

Условия оказания услуг (процесса): заявитель присоединен к сетям АО «Орелоблэнерго»; ситуация, послужившая причиной оказания услуги, возникла в энергопринимающих устройствах, принадлежащих потребителю; наличие письменного заявления от потребителя; предоплата.

Результата оказания услуги (процесса): установка контрольных пломб и знаков  визуального контроля.

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок, указанный в заявке или иной срок, согласованный с заявителем.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и регистрация заявки | Заявление должно содержать описание причин, обусловивших проведение проверки. Если оказание услуги связано с аварийной ситуацией, необходимо проверить была ли уведомлена о ней сетевая организация. | Заявление предоставляется в письменной форме. | В момент получения заявления |  |
| 2 | Организация проведения проверки прибора учета перед снятием пломб сетевой организации | Выполняется в случае необходимости в соответствии с порядком оказания услуги «Внеплановая проверка прибора учета» |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ, послуживших причиной оказания услуги | Выполнение потребителем работ, ставших причиной снятия пломб. Если аварийная ситуация устранена и дополнительные работы не требуются, этап пропускается. При непредумышленном нарушении пломб этап пропускается | Выполняется потребителем | Определяется потребителем по согласованию с СО |  |
| 4 | Организация проведения проверки приборов учета | Приглашение гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающей потребителя для участия в проверке. Организация поверки, включающей визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям законодательства, проверку состояния прибора учета, снятие показаний приборов учета, установка контрольных пломб и знаков визуального контроля. Проверка может проводиться в виде инструментальной проверки. | Форма проверки приборов учета выбирается исходя из описанных в заявлении причин, обусловивших ее проведение | Не позднее 10 рабочих дней после получения от потребителя уведомления об окончании работ или по согласованию с потребителем |  |
| 5 | Составление акта проверки прибора учета | Результаты проверки приборов учета оформляются актом проверки, который подписывается сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным. | Акт составляется по утвержденной в АО «Орелоблэнерго» форме | Непосредственно после проверки прибора учета | Пункт 173 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее — Основные положения) |
| 6 | Направление копии акта проверки гарантирующему поставщику | Передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета | Копия акта направляется в письменной форме. | в течение 3 рабочих дней со дня составления актов | Пункт 173 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61.

tsop@oreloblenergo.ru