ПАСПОРТ УСЛУГИ

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности) в случае установки прибора учета потребителя в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности

Круг заявителей: юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуги (процесса): заявитель присоединен (в том числе опосредованно) к сетям АО «Орелоблэнерго». Услуга выполняется в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке.

Результата оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление потребителем запроса | Потребитель, имеющий намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) прибора в адрес сетевой организации. В таком запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов энергетики); - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии; - предлагаемые места установки прибора учета, в случае если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки; - информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить; - предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при необходимости допуска в эксплуатацию). | Официальное обращение потребителя в адрес сетевой организации любым предусмотренным законодательством способом |  | Пункт 152 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). |
| 2 | Согласование | Направления потребителю ответа на его запрос. В случае невыполнения сетевой организацией указанных в настоящем пункте сроков направления потребителю ответа на его запрос, такой запрос считается согласованным. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения ответа | В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Пункт 152 Основных положений |
| 3 | Отказ в согласовании | Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы в следующих случаях: - отсутствие технической возможности установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации; - несоответствие предложенных собственником (владельцем) в запросе мест установки, схем подключения требованиям законодательства Российской Федерации. При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения ответа | В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Пункт 152 Основных положений |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61. tsop@oreloblenergo.ru