ПАСПОРТ УСЛУГИ

Установка (замена), допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии и (или) иного оборудования

Круг заявителей: юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): услуга выполняется в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных энергопринимающих устройств к принадлежащим сетевой организации на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства (за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, а также нежилых помещений, подключенных от инженерных сетей многоквартирных жилых домов) в случаях отсутствия, утраты, выхода из строя, истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее – прибор учета) или в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к электрическим сетям

Результата оказания услуги (процесса): выполнение установки (замены) прибора учета, оформление акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 6 месяцев с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, не позднее 6 месяцев с даты получения обращения потребителя электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности..

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление запроса на установку (замену) прибора учета | Заявка направляется сетевой организацией в адрес: - гарантирующего поставщика (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии); - собственника (владелца) энергопринимающих, в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета. В запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить прибор учета; - предлагаемые места установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки; - информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить; - предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета; - обязанность собственника (владельца) энергопринимающих, в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета, по обеспечению допуска сетевой организации к местам установки приборов учета, а также последствия недопуска; - информация о действиях, которые сетевая организация вправе предпринять в случае, если ей будет отказано в доступе к месту установки приборов учета. Сетевые организации при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих сетевой организации, вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять поверку вместо замены приборов учета. В этом случае в начале процесса вводятся 3 дополнительных этапа: - запрос на снятие счетчика на поверку (аналогичен этапу 1), - согласование даны и времени допуска к месту установки прибора учета для совершения действий по демонтажу прибора учета (аналогичен этапу 2), . - демонтаж прибора учета (аналогичен этапу 3). В случае допуска приборов учета по результатам исполнения договора об осуществлении технологического присоединения услуга выполняется после получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения запроса | 6 месяцев с момента истечения МПИ или даты выявления неисправности прибора учета Для допуска в эксплуатацию в процессе технологического присоединения прибора учета - не менее чем за 5 календарных дней до проведения допуска | Пункты 151, 136, 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). Пункт 82.1, 91.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 №861, пункт 81(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила) |
| 2 | Согласование даты и времени допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета | Собственник (владелец) энергопринимающих устройств обязан либо подтвердить предложенные дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета либо согласовать иные дату и (или) время. При ненаправлении собственником (владельцем) энергопринимающих устройств сетевой организации в установленный срок ответа на запрос на установку (замену) прибора учета, при получении ответа об отказе в установке прибора учета или при двукратном недопуске к месту установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, с уведомлением лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц, которые в соответствии с настоящим пунктом принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета сетевая организация не менее чем за 5 календарных дней до проведения осмотра присоединяемых электроустановок заявителя приглашает для участия в процедуре указанного допуска гарантирующего поставщика | Способом, позволяющим подтвердить факт получения ответа на запрос на установку (замену) прибора учета | 10 рабочих дней (для потребителей коммунальной услуги – 3 рабочих дня) со дня получения запроса | Пункты 151, 153 Основных Положений, Пункт 81(1) Правил |
| 3 | Установка (замена) прибора учета | Осуществление сетевой организацией действий по установке (замене) прибора учета. | Непосредственно на месте установки прибора учета | В согласованные дату и время | Пункт 151 Основных положений |
| 4 | Проверка прибора учета | Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется при участии уполномоченных представителей лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию прибора учета. По окончании проверки устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. | Непосредственно на месте установки прибора учета | В согласованные дату и время | Пункт 81(4), 81(8) Правил |
| 5 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт составляется по форме установленной законодательством (приложение N 16 к Правилам технологического присоединения) | Непосредственно после проверки прибора учета | Пункт 153 Основных положений, пункт 81(6) Правил |
| 6 | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия. Копию акта направляется лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Копия акта направляется в письменной форме. | в течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска | Пункт 153 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращения: центр обслуживания потребителей АО «Орелоблэнерго», тел. 8-800-250-19-61.

tsop@oreloblenergo.ru